прил.№6

Техническое задание для проведения открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  работ по текущему ремонту

муниципального образовательного учреждения

«Центр развития ребёнка – детский сад 411» г.Перми в 2008 году.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по текущему ремонту муниципального образовательного учреждения МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 411» г.Перми в 2008 году

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Целинная 11 А

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта

Срок выполнения работ не должен превышать 50 календарных дней.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 2 лет с принятия объекта в эксплуатацию.

Требования к выполняемым работам:

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с локальными сметными расчетами, со СниПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

- для выполнения работ необходимо наличие  лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с перечнем основных видов выполняемых работ и государственным стандартом;

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

- поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты.

Краткое описание основных видов выполняемых работ:

Убрать горючую отделку и отремонтировать:

  - Тамбура 1 и 2-го этажей;

  - Помещение спортзала;

  - Коридор подвала;

  - Переход к бассейну.

Описание состава и объема выполняемых работ:

Ведомость объемов работ

| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ремонт тамбуров 1-го и 2-го этажей |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена светильников с люминесцентными лампами. | 100 шт | 0,28 |
| 2 |  | Смена пакетных выключателей. | 100 шт | 0,16 |
| 3 |  | Демонтаж кабеля | 100 м. | 0,56 |
| 4 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 1,17 |
| 5 |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.пли нтусо в | 1 |
| 6 |  | Разборка обшивки стен из доски | 100 м.кв.стен | 1,33 |
| 7 |  | Разборка покрытий потолков из древесностружечных плит в один слой | 100 м. покрытий | 0,305 |
| 8 |  | Промывка поверхности масляными потолков | 100 м2 | 0,305 |
| 9 |  | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,09 |
| 10 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания \однослойная штукатурка\ сухой растворной смесью \типа Ветонит\ толщиной до 10 мм, для последующей окраски ,или оклейки обоями потолков | 100 м2 | 0,3 |
| 11 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваем.ых | 0,305 |
| 12 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания \однослойная штукатурка\сухой растворной смесью \типа «Ветонит»\ толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. | 100 м2 | 1,42 |
| 13 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой | 1,42 |
| 14 |  | Кабели с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительных коробок.Кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,56 |
| 15 |  | Провод | м | 56 |
| 16 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. | 100 м2 стяжки | 1,17 |
| 17 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2покрытия | 1,17 |
| 18 |  | Гладкая облицовка стен,столбов,пилястр и откосов\без карнизных,плинтусных и угловых плиток\ без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону. | 100 м2 поверхности облицовки | 0,09 |
|  |  | 11 РЕМОНТ СПОРТЗАЛА |  |  |
|  |  | Потолок |  |  |
| 1 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором,площадью отдельных мест: до 1м2 толщиной слоя до 20 мм \русты\ | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 2 |  | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски : до 35% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,882 |
|  |  | Стены |  |  |
| 3 Разборка обшивки: неоштукатуренной 100м2стен 0,92 |  |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт кладки стен отдельными местами:кирпичной | 1м3 кладки | 1 |
| 5 |  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами; стен при отделкепод окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100м2 отделываемой поверхности | 0,92 |
| 6 |  | Листы гипсокартонные влагостойкие\ГКЛВ\,КНАУФ,толщиной 9,5мм | М2 | 96,6 |
| 7 |  | Покрытие поверхн.грунтовкой глубокого проникн. За 1 раз стен | 100м2покрытия | 0,92 |
| 8 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону; тиснеными и плотными \под окраску\ | 100м2оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,92 |
| 9 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям,подготовленным под окраску стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,92 |
| Пол |  |  |  |  |
| 10 |  | Разборка плинтус: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,415 |
| 11 |  | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100м2 покрытий | 0,882 |
| 12 |  | Разборка покрытий полов:дощатых | 100м2 покрытий | 0,882 |
| 13 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100м2основания | 0,882 |
| 14 |  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,1 |
| 15 |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100м2изолируемой поверхности | 0,882 |
| 16 |  | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100м2 пола | 0,882 |
| 17 |  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм | 100м2 покрытий | 0,882 |
| 18 |  | Устройство плинтусов деревянных | 100м плинтусов | 0,415 |
| 19 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву:полов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,882 |
| 20 |  | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,882 |
| Дверь |  |  |  |  |
| 21 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,019 |
| 22 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100м2 проемов | 0,019 |
| 23 |  | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
| 24 |  | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
| 25 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков,подготовленных под вторую окраску дверных\т.ч п 2.30,стр12ОЗП=2,4; ЭМ=2,4;ЗПМ=2,4;МАТ=2,4; ТЗ=2,4 ТЗМ=2,4 | 100м2окрашиваемой поверхности | 0,019 |
|  |  | Электромонтажные работы |  |  |
| 26 |  | Смена светильников: с люминисцентными лампами \2х4\ | 100 шт | 0,13 |
| 27 |  | Смена выключателей | 100 шт | 0,01 |
| 28 |  | Смена розеток | 100 шт | 0,02 |
| 29 |  | Труба полиэтиленовая \гофро\,диаметр мм до 25 | 100м | 0,6 |
| 30 |  | Трубки защитные гофрированные | м | 60 |
| 31 |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение мм2 до 16 | 100м | 1 |
| 32 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,1 |
| 33 |  | Разветвительная коробка | шт | 4 |
|  |  | Вывоз мусора |  |  |
| 34 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | За т груза | 4,4 |
| 35 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами\работающими вне карьеров\,расстояние перевозки 20 км.6класс грузов 1 | 1 т | 4,4 |
| 111 РЕМОНТ КОРИДОРА В ПОДВАЛЕ |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена светильников с люминисцентными лампами | 100 шт. | 0,06 |
| 2 |  | Смена пакетных выключателей | 100 шт | 0,05 |
| 3 |  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,12 |
| 4 |  | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м.плинтусов | 0,64 |
| 5 |  | Разборка обшивки стен из доски | 100м2 стен | 0,176 |
| 6 |  | Промывка поверхности потолков от набела | 100м2 промытой | 0,185 |
| 7 |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100м2 протравлено | 0,170 |
| 8 |  | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100м2расчищенной | 0,09 |
| 9 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания \однослойная штукатурка\сухой растворной смесью \типа «Ветонит»\толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100м2 поверхности | 0,185 |
| 10 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2окрашиваемой | 0,185 |
| 11 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания\однослойная штукатурка \сухой растворной смесью \типа «Ветонит»\ толщиной до 10мм. для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,176 |
| 12 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой | 0,176 |
| 13 |  | Кабели с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительных коробок .Кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16мм2 | 100м | 0,12 |
| 14 |  | Провод | м | 12 |
| 15 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2покрытий | 1,14 |
| 16 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм. | 100м2 стяжки | 1,14 |
| 17 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100м2покрытия | 1,14 |
| 18 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100мплинтусов | 0,64 |
| IV РЕМОНТ КОРИДОРА К БАССЕЙНУ |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов светильники | 100 шт | 0,05 |
| 2 |  | Смена пакетных выключателей | 100 шт | 0,08 |
| 3 |  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,1 |
| 4 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 покрытий | 0,575 |
| 5 |  | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,551 |
| 6 |  | Разборка обшивки стен из доски | 100 м 2 стен | 0,955 |
| 7 |  | Промывка поверхности масляными потолков | 100м2 промытой поверхности | 0,575 |
| 8 |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100м2 протравленной поверхности | 0,3 |
| 9 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100м2 поверхности | 0,575 |
| 10 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,575 |
| 11 |  | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100м2 расчищенной поверхности | 0,4 |
| 12 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100м2 поверхности | 0,955 |
| 13 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100м2окрашиваемой поверхности | 0,955 |
| 14 |  | Кабели скреплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 15 |  | Провод | м | 10 |
| 16 |  | Светильники с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп ВС | 100 шт | 0,06 |
| 17 |  | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартёрными ПРА, тип ЛПО 02=4 по 40 П-0,1 УХЛ4 | шт | 6 |
| 18 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,575 |
| 19 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 кв.м | 0,75 |
| 20 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100м плинтусов | 0,551 |
| 21 |  | Разборка ограждений из древесностружечных плит | 100 м2 покрытий | 0,203 |
| 22 |  | Установка деревянных ограждений на радиаторы ,регистры | 100 м ограждений | 0,203 |
| 23 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м 2 | 0,021 |
| 24 |  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 огнестойкого | 1м2 проема | 2,1 |
| 25 |  | Установка дверных проемов (доводчики) | 100 шт приборов | 0,01 |
| 26 |  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе \доводчик\ | Шт. | 1 |
| 27 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной | 0,0052 |
| 28 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015С |

Заведующая МДОУ

«Центр развития ребёнка – детский сад № 411» г. Перми _________________ /Е. В. Фадеева/