Техническое задание

на выполнение общестроительных  работ в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №410» г. Перми.

| № п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол – во [ед.изм.] |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Игровая, спальня |  |
| 1 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 [ м3] |
| 2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 [м3] |
| 3 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0.913 [100 м2] |
| 4 | Разборка полов из линолеума | 0,913 [100 м2] |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 0,913 [100 м2] |
| 6 | Разборка плинтусов деревянных и пластмассовых материалов | 0,56 [100 м2] |
| 7 | Устройство плинтусов деревянных | 0,56 [100 м2] |
| 8 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов | 0,93 [100 м2] |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.465 [100 м2] |
| 10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка0 сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски стен | 1,68 [100 м2] |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 1,68 [100м2] |
| 12 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 0,913 [100 м2] |
| 13 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая | 0,913 [100 м2] |
| 14 | Демонтаж осветительных приборов. Светильники для люминесцентных ламп | 0,12 [100 шт] |
| 15 | Светильник с люминесцентными лампами. Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 0,12 [100шт] |
| 16 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | 0,12 [100шт] |
| 17 | Снятие обоев простых и улучшенных | 0,75 [100 шт] |
|  | Раздел 2. Раздевалка |  |
| 18 | Разборка покрытий полов из линолеума | 0,16 [100м2] |
| 19 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 0,16 [100 м2] |
| 20 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0,16 [100 м2] |
| 21 | Устройство плинтусов деревянных | 0,16 [100 м2] |
| 22 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0,16 [100 м2] |
| 23 | Снятие обоев | 0,48 [100 м2] |
| 24 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,24 [100 м2] |
| 25 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков | 0,16 [100 м2] |
| 26 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая | 0,16 [100 м2] |
| 27 | Демонтаж осветительных приборов:светильники для люминесцентных ламп | 0,03 [100 шт] |
| 28 | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штанга) с количеством люминесцентных ламп в светильнике 2 | 0,03 [100 шт] |
| 29 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | 0,03 [100 шт] |
| 30 | Разборка полов: из керамических плиток | 0,05 [100 м2] |
| 31 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 0,05 [100 м2] |
| 32 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0,05 [100 м2] |
| 33 | Промывка поверхности окрашенной окрашенной масляными красками: стен и фасадов | 0,24 [100 м2] |
| 34 | Ремонт штукатурки внутренних стен по бетону цементно-известковым раствором площадью тдельных мест до 1 м2 толщиной 20 мм | 0,24 [100 м2] |
| 35 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая | 0,24 [100 м2] |
| 36 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков | 0,05 [100 м2] |
| 37 | Демонтаж осветительных приборов. Светильники для люминесцентных ламп | 0,02 [100 шт] |
| 38 | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 0,02 [100 шт] |
| 39 | Светильник овальный с металлической решеткой 60 Вт IP44-60401 | 2 шт |
| 40 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 5 [м2] |
| 41 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной до 20 мм | 0,2 [100 м2] |
| 42 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 0,2 [100 м2] |
| 43 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски стен | 0,48 [100 м2] |
| 44 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 0,48 [100 м2] |
| 45 | Устройство бетонной подготовки | 0,02 [100 м3] |
| 46 | Ремонт ступеней бетонных | 0,06 [100 ступ] |
| 47 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 0,03 [100 м2] |
|  | Раздел 3. Буфетная, туалет |  |
| 48 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков | 0,14 [100 м2] |
| 49 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая | 0,14 [100 м2] |
| 50 | Демонтаж осветительных приборов. Светильники для люминесцентных ламп | 0,03 [100 шт] |
| 51 | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 0,03 [100шт] |
| 52 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | 3 [ш] |
| 53 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: стены фасадов | 0,57 [100м2] |
| 54 | Ремонт штукатурки внутренних стен по бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм | 0,3 [100м2] |
| 55 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10мм для последующей окраски стен | 0,57 [100м2] |
| 56 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по бетону и кирпичу | 0,4 [100м2] |
| 57 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая | 0,25 [100м2] |
| 58 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,14 [100м2] |
| 59 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 0,14 [100м2] |
| 60 | Разборка покрытий полов из линолеума | 0,14 [100м2] |
| 61 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 0,5 [м2] |
| 62 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 0,14 [100м2] |
| 63 | Смена выключателей | 0,07 [100шт] |
| 64 | Смена розеток | 0,14 [100шт] |
| 65 | Демонтаж кабеля | 4 [100м] |
| 66 | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 4 [100м] |
| 67 | Мини-плинтус Legrand 20х12,5мм-30008 | 400 [м] |
| 68 | Провод | 400 [м] |
| 69 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный) | 5 [т] |
| 70 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстоянии 25км, класс груза-1 | 5 [т] |