## Тех.задание
Техническое задание на выполнение работ для МОУ "СОШ №83"в 2008 году по адресу г.Пермь, ул Волгодонская, 20а
Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок
№ п.п. | Наименование (перечень закупаемой прдукции) | ед изм кв.м | кол. | Максимальная цена контракта (должна соотетствовать сумме прописанной в запросе)
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.39
1 | кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4- жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100м | 5
2 | провод | м | 500
3 | кабель-канал | м | 500
4 | демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100шт | 2
5 | светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100шт | 2
6 | светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из металла, со стартерами ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 200
7 | лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ,ЛД,ЛДЦ,ЛТВ,ЛБХ 40 | 10 шт | 40
8 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 40
| итого |  |  | сумма 500 000рублей