## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Техническое задание
Монтаж системы АПС,оповещения о пожаре и дымоудаления в 16-ти этажном ж.д.ул.Кронита,4/2,п.3
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Составление сметной документации
Раздел 1. Монтаж оборудования
2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 10 лучей (системный блок,МИРУ) | шт. | 2 | ТЕРм10-08-001-01
3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 10 лучей (модуль технического этажа МТЭ,индивидуальные этажные модули ИЭМ) | шт. | 16 | ТЕРм10-08-001-01
4 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИП212-45) | шт. | 306 | ТЕРм10-08-002-02
5 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИП-212-07СИ) | шт. | 295 | ТЕРм10-08-002-02
6 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИП105-1-50 "Лотос") | шт. | 234 | ТЕРм10-08-002-01
7 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Резисторы,диоды | шт. | 727 | ТЕРм10-04-030-02
8 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3( Пост управления "Ц","Ч",13+1Р) | шт. | 16 | ТЕРм08-03-532-04
9 | Звонок (пьезосирена) | шт. | 16 | ТЕРм10-04-066-05
10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.18 | ТЕРм08-03-593-10
11 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (корпус блока на 2элемента) | коробка | 1 | ТЕРм10-06-034-12
12 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 (оповещатель Маяк-12-К) | шт. | 1 | ТЕРм08-01-081-01
13 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (ИО-102-2) | шт. | 4 | ТЕРм10-08-002-04
14 | Аккумуляторы | шт. | 1 | ТЕРм08-01-121-01
15 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 17 | ТЕР20-02-006-08
16 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР 400х800 | шт | -17 | СЦМ-300-0391
17 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 5600 мм | 1 шт. | 1 | ТЕР20-02-007-02
18 | Клапаны воздушные утепленные КВУ с электроприводом КВУ1800х1000 | шт | -1 | СЦМ-300-9175-2
19 | Прибор ПС на: 4 луча (Captain) | шт. | 1 | ТЕРм10-08-001-04
20 | Стойка: передающая на 4 передатчика | шт. | 1 | ТЕРм10-04-077-04
21 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 10 лучей (пульт) | шт. | 1 | ТЕРм10-08-001-01
22 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 ( кнопка тревожная,стационарная.антенна направленная) | шт. | 2 | ТЕРм08-01-081-01
23 | Ящик с одним треполюсным рубильником,или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями,или с тремя блоками "предохранитель-выключатель",или с тремя предохранителями,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100А (Ящики Я5111) | шт. | 2 | ТЕРм08-03-524-10
24 | Щит, масса, кг, до: 50 (Щиты ЩМП-1,ЩМП-2) | шт. | 17 | ТЕРм11-06-001-01
25 | Зажим наборный без кожуха (Блок зажимов на 10контактов) | 100 шт. | 0.18 | ТЕРм08-01-082-01
26 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 (Лампа KN886. АС120) | шт. | 3 | ТЕРм08-01-081-01
27 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Реле РП21 | шт. | 4 | ТЕРм10-04-030-02
28 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (антивандальные решетки) | 1 решетка | 324 | ТЕР20-02-002-01прим.
Раздел 2. Монтажные работы
29 | Прокладка коробов пластмассовых,шириной до 40мм | 100м | 7.7 | ТЕРм8-02-396-59-1
30 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 | 100 м | 11.88 | ТЕРм08-02-396-01
31 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 0.58 | ТЕРм08-02-411-01
32 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.43 | ТЕРм08-02-409-01
33 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1.59 | ТЕРм08-02-412-01
34 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 28.28 | ТЕРм08-02-399-01
35 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (Тусо 70/70/40, Тусо 100/100/50) | шт. | 34 | ТЕРм10-04-066-04
36 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 96 | ТЕРм10-08-019-01
37 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 | шт. | 40 | ТЕРм08-02-158-04
Раздел 3. Ремонт оборудования
38 | Ремонт вентилятора производительностью до 1000м3/ч: 1 группа сложности ремонта | шт | 2 | БЦ10-050501-0101
Раздел 4. Пусконаладочные работы
39 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 8 | ТЕРп01-11-028-01
40 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 4 | ТЕРп01-11-013-01
41 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5 | 1 устройство | 2 | ТЕРп03-01-002-13
42 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 80 | система | 1 | ТЕРп02-01-001-09
43 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: за каждый канал св. 80 до 159 добавлять к норме 9 (6шлейфов* 16этажей+1шлейф=97шлейфов), 18 клапанов | канал | 35 | ТЕРп02-01-001-10
Раздел 5. Оборудование и материалы в текущих ценах
44 | Блок системный "ВЭРС-АСД" | комп. | 1 | Прайс-лист
45 | Модуль технического этажа МТЭ-1 | шт | 1 | Прайс-лист
46 | Индивидуальный этажный модуль ИЭМ-1 | шт | 16 | Прайс-лист
47 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 | шт | 337 | Прайс-лист
48 | Извещатель пожарный дымовой автономный ИП-212-07СИ | шт | 325 | Прайс-лист
49 | Извещатель пожарный тепловой ИП105-1-50 "Лотос" | шт | 258 | Прайс-лист
50 | Диод КД 521А | шт | 33 | Прайс-лист
51 | Резистор МЛТ-0,25Вт,10 кОм-234шт; 7,5кОм-117шт.; 13кОм-4шт.; 680 Ом-306шт; 820 Ом-33шт. | шт | 694 | Прайс-лист
52 | Пост управления ПКУ2-УХЛ3 | шт | 16 | Прайс-лист
53 | Сирена "Свирель" | шт | 16 | Прайс-лист
54 | Табло "Выход" Люкс" НБО-12В-1 | шт | 18 | Прайс-лист
55 | Корпус блока на 2 элемента ISG-2 | шт | 1 | Прайс-лист
56 | Свето-звуковой оповещатель Маяк-12-К | шт | 1 | Прайс-лист
57 | Извещатель магнитно-контактный ИО-102-2 | шт | 4 | Прайс-лист
58 | Аккумулятор 65А/ч | шт | 1 | Прайс-лист
59 | Клапан дымоудаления КДМ-2-МВ220-700*500-В-К-РА | шт | 16 | Прайс-лист
60 | Клапан дымоудаления КЛОП-2(60) 500*500 | шт | 1 | Прайс-лист
61 | Клапан приточной вентиляции КДМ-2-МВ220-1200*1200-В-К-РА | шт | 1 | Прайс-лист
62 | Прибор приемно-контрольный Captain | шт | 1 | Прайс-лист
63 | Передатчик TRV-100 | шт | 1 | Прайс-лист
64 | Пульт контроля и управления RXN-400 | шт | 1 | Прайс-лист
65 | Антенна направленная АН-160 | шт | 1 | Прайс-лист
66 | Кнопка тревожная стационарная КНФ-1 | шт | 1 | Прайс-лист
67 | Арматура сигнальная АС12015У2,красная | шт | 2 | Прайс-лист
68 | Реле РП21-002-УХЛ4 с розеткой РП21-2-УХЛ4, 24В | шт | 2 | Прайс-лист
69 | Реле РП21-004-УХЛ4, с розеткой РП21-2-УХЛ4, 220В | шт | 2 | Прайс-лист
70 | Ящик управления Я5111-3674-54УХЛ4 | шт | 1 | Прайс-лист
71 | Ящик управления Я5111-3274-54УХЛ4 | шт | 1 | Прайс-лист
72 | Щит ЩМП-1 с замком | шт | 16 | Прайс-лист
73 | Щит ЩМП-2 с замком | шт | 1 | Прайс-лист
74 | Лампа аварийного освещения КН886 | шт | 1 | Прайс-лист
75 | Блок зажимов БЗ24-4П16-В/ВУЗ-10 | шт | 18 | Прайс-лист
76 | Кабель ВВГнг 3*1,5мм2 | м | 137 | Прайс-лист
77 | Провод ПВС 3*0,75мм2 | м | 271 | Прайс-лист
78 | Кабель FTR 2*4*0.53мм2 | м | 153 | Прайс-лист
79 | Кабель ШВВП 2*0,75мм2 | м | 1056 | Прайс-лист
80 | Кабель КСПВ 2*0,5мм2 | м | 2836 | Прайс-лист
81 | Провод ПВС 2*1,5мм2 | м | 17 | Прайс-лист
82 | Кабель ВВГнг 2*2,5мм2 | м | 137 | Прайс-лист
83 | Кабель КВВГнг 4*1,0мм2 | м | 23 | Прайс-лист
84 | Кабель КСПВ 4*0,5мм2 | м | 157 | Прайс-лист
85 | Кабель коаксиальный RG-58 | м | 158 | Прайс-лист
86 | Коробка соединительная Тусо 70/70/40 | шт | 17 | Прайс-лист
87 | Коробка соединительная Тусо 100/100/50 | шт | 17 | Прайс-лист
88 | Коробка ответвительная УК-2П | шт | 96 | Прайс-лист
89 | Ввод гибкий К1082У3, 25-27мм | шт | 2 | Прайс-лист
90 | Короб пластмассовый 10*20 | м | 770 | Прайс-лист
91 | Короб металлический 12*15 | м | 1176 | Прайс-лист
92 | Короб металлический 20*50 | м | 12 | Прайс- лист
93 | Металлорукав ,Д20мм | м | 58 | Прайс-лист
94 | Труба ПХВ, Д=10мм | м | 43 | Прайс-лист
95 | Зажим для труб ПХВ | шт | 232 | Прайс-лист
Составил