Управление здравоохранения администрации города Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК 47-06/08-Пож.сигн.

Уважаемые господа!                                                                                  24 июня 2008 года.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-49-51,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в строящемся здании поликлиники по ул.10-я Линия, 15, за счет средств бюджета на сумму (максимальная цена контракта) 250 000, 00 рублей (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Здание поликлиники – двухэтажное с подвалом.  Стены наружные из блоков ячеистого бетона с утеплителем и облицовкой наружного слоя кирпичом. Внутренние стены – из полнотелого глиняного кирпича. Перекрытия – сборные железобетонные. Общая площадь здания – 1200,0м2. Имеется приточно-вытяжная вентиляция. В коридорах, холлах – подвесные потолки типа «Байкал».

Требуется:

- Выполнить монтаж автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре (звуковое и световое) в здании, состоящем из 3-х частей:

- помещения поликлиники на 1,2 этажах и подвале;

- помещения аптеки, часть 1-го этажа;

- квартиры, часть 2-го этажа.

Участник размещения заказа имеет право посетить объект и ознакомиться с проектно-сметной документацией, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком по телефону 260-41-36.

- Систему сигнализации по радиоканалу вывести на ЦПО ЧОП ООО «Цербер».

Существенные условия контракта:

- Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию;

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

- Сметный расчёт на производство работ должен соответствовать сметному расчёту, приложенному к извещению о запросе котировки цен (Приложение №1);

- При производстве работ должен применяться только сертифицированный материал.

- Подрядчик обязан восстановить всю нарушенную в процессе монтажных работ отделку за счёт своих средств;

- Результат выполненных работ Подрядчик обязан сдать Заказчику, представителям МУ «Управление строительства города Перми» и ОГПН-3 Мотовилихинского района.

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение трех дней с момента заключения муниципального контракта;

Окончание выполнения работ - в течение двадцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта, с учётом сдачи выполненных работ Заказчику и представителям МУ «Управление строительства города Перми» и ОГПН-3 Мотовилихинского района;

.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

Участник размещения заказа имеет право ознакомиться с существующей документацией и объектом, предварительно согласовав время с Заказчиком по телефону 260-41-36.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 16часов 00 мин. 01 июля 2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Плановый отдел, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми. Заявки представленные факсом котировочной комиссией не рассматриваются.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – от 5 до 7 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение № 3

# Главный врач                                                                     Ф.А.Гилёва