ПРОТОКОЛ № 22

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на приобретение аппарата  ультразвукового диагностического

аксиального сканирования в офтальмологии A scan plus Accutome, или эквивалент

Муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

(наименование муниципального заказчика)

г.Пермь									 25 июня 2008 г.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

  - Председатель – Селиванова Римма Владимировна

  - Члены комиссии: 	Заморяхина Ядвига Николаевна

Зотова Тамара Ивановна

Татаринова Екатерина Петровна

  - Секретарь: Власова Анжелика Андреевна

- Сведения о заказчике:

Наименование – Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон -  268 00 45

- Наименование предмета запроса котировок

приобретение аппарата  ультразвукового диагностического

аксиального сканирования в офтальмологии A scan plus Accutome, или эквивалент

(извещение № 26 от   17.06.2008 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет   17.06.2008).

4. Максимальная цена муниципального контракта     218 200,00 (Двести восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек

5. Источник финансирования закупки  за счет средств ОМС

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № | Описание требований |  |  |  | Наличие функции или величины параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аппарат ультразвуковой диагностический аксиального сканирования в офтальмологии A scan plus Accutome, или эквивалент |  |  |  |  |  |
| 1. Основные режимы |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Тип глаза при А-сканировании: нормальный, афакичный, плотная катаракта, псевдофакичный (РММА, Силикон, Акрил) |  | нормальный, афакичный, плотная катаракта, псевдофакичный (РММА, Силикон, Акрил) |  |
| 1.2 |  | А-сканирование |  | до 10 измерений на каждый глаз |  |
| 1.3 |  | Контактный и иммерсионный режимы А-сканирования |  | наличие |  |
| 1.4 |  | Авто и ручной режим измерения |  | наличие |  |
| 1.5 |  | 4 формулы для расчета ИОЛ |  | (SRK-T, Holladay, Haigis, Hoffer-a) |  |
| 1.6 |  | Возможность получения до 10 эхограмм на одного пациента |  | наличие |  |
| 1.7 |  | Хранение данных для 100 пациентов |  | Наличие |  |
| 1.8 |  | Число ИОЛ |  | 5 групп по 3 (всего 45) |  |
| 1.9 |  | Одновременный вывод на экран результатов расчетов параметров IOL, выполненных по всем формулам |  | Возможность |  |
| 1.10 |  | Персонализация констант |  | Возможность |  |
| 1.11 |  | Шаг расчета IOL |  | 0,25дптр |  |
| 2. Технические характеристики прибора |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Датчик |  | 10 МГц |  |
| 2.2 |  | Габариты датчика |  | Длина 4.32 см, диаметр 0.63 см |  |
| 2.3 |  | Длина кабеля |  | 1,5м |  |
| 2.4 |  | Экран |  | ЖК (диагональ 7,5”) |  |
| 2.5 |  | Крепление прибора |  | Настольное, настенное |  |
| 2.6 |  | Аксиальная длина |  | 15 – 40 мм |  |
| 2.7 |  | Глубина передней камеры |  | 0,1 – 6,50 мм |  |
| 2.8 |  | Разрешающая способность электронной аппаратуры при скорости звука 1550 м/сек |  | 0,016мм |  |
| 2.9 |  | Число точек за эхограмму не менее |  | 4096 |  |
| 2.10 |  | Максимальная глубина при скорости звука 1555 м/сек не менее |  | 64мм |  |
| 2.11 |  | Диапазон регулировки усиления |  | 20Дб |  |
| 2.12 |  | Число типов глаз по заводской настройке прибора |  | 7 |  |
| 2.13 |  | Число типов глаз, записываемых оператором в память прибора |  | 2 |  |
| 2.14 |  | Число типов глаз, настраиваемых при проведении обследования |  | Не ограничено |  |
| 2.15 |  | Число материалов стекловидного тела по заводской настройке прибора |  | 3 |  |
| 2.16 |  | Число материалов стекловидного тела записываемых оператором в память прибора |  | 2 |  |
| 2.17 |  | Число материалов хрусталика по заводской настройке прибора |  | 4 |  |
| 2.18 |  | Число материалов хрусталика записываемых оператором в память прибора |  | 2, |  |
| 2.19 |  | Допустимая толщина искусственного хрусталика |  | 0-9,99мм |  |
| 2.20 |  | Скорость ультразвука |  | 500 до 9999м/сек |  |
| 2.21 |  | Диапазон К-параметров |  | 20-60Дб 5-19,99мм |  |
| 2.22 |  | Дисплей |  | Одноцветный жидкокристаллический дисплей (ЖКД=LCD) |  |
| 2.23 |  | Размеры дисплея |  | Диагональ 18.29 см |  |
| 2.24 |  | Разрешение |  | 640×480 пикселей, 16 оттенков серого |  |
| 2.25 |  | Передача данных |  | RS-232C, DCE, 9-pin D-Sub, розетка |  |
| 2.26 |  | Питание по постоянному току (DC) |  | 12 В, 1.25 A |  |
| 2.27 |  | Вес |  | 1,98кг |  |
| 2.28 |  | Габариты |  | 30.2×19.05×4.83 см |  |
| 3. Комплект поставки: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ультразвуковой А-scan plus |  |  | 1 шт. |  |
| 3.2 | Источник питания |  |  | 1 шт. |  |
| 3.3 | Ножная педаль |  |  | 1 шт. |  |
| 3.4 | Клавиатура (опционально) |  |  | 1 шт. |  |
| 3.5 | Иммерсионный цилиндр (опционально) |  |  | 1 шт. |  |
| 3.6 | Инструкция пользователя |  |  | 1 шт. |  |
| 3.7 | Шнур блока питания |  |  | 1 шт. |  |
| 3.8 | Кабель заземления |  |  | 1шт |  |
| 3.9 | Кабель принтера |  |  | 1шт |  |
| 3.10 | Кабель последовательной передачи данных (опционально) |  |  | 1шт |  |
| # Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  | Наличие |  |  |
| # Сертификат соответствия |  |  | Наличие |  |  |
| # Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  | Наличие |  |  |
| # Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  | Наличие |  |  |
| # Возможность послегарантийного сервисного обслуживания |  |  | Наличие |  |  |

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством): наличие регистрационного удостоверения Минздрава Российской Федерации; наличие  сертификата соответствия, гарантийное обслуживание -  не менее 12 месяцев  с момента ввода в эксплуатацию.

(наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг, наличие лицензий, сертификатов)

б) МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) аванс 30%  стоимости оборудования в течение 10 дней после подписания муниципального контракта, оставшаяся  сумма – в течение 15 дней после поставки оборудования и подписания накладной.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступили 2 (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Группа ВЕК» | 217 400,00 руб. | № 1 24.06.2008 в 9.30 час. |
| 2 | ООО «Авиценна» | 218 200,00 руб. | № 2 24.06.2008 в 9.50 час. |

9. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

9.1 Признать котировочные заявки ООО «Группа ВЕК» и ООО «Авиценна» соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником ООО «Группа ВЕК»   и составила  217 400,00 (Двести семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1. Признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Группа ВЕК»

Адрес юридический: 614045, г.Пермь, ул.Луначарского, 74

Адрес фактический: 614045, г.Пермь, ул.Луначарского, 74

vek@bk.ru

217 400,00 (Двести семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек

11.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ООО «Авиценна»

Адрес юридический: 614045, г.Пермь, Тополевый пер., 10 офис 204

Адрес фактический:  614045, г.Пермь, Тополевый пер., 10 офис 204

218 200,00 (Двести восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек

12. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь и размещению на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru).

13. Подписи:

Председатель котировочной комиссии	______________________Р.В.Селиванова

Члены котировочной комиссии                       ______________________Я.Н.Заморяхина							______________________Т.И.Зотова

______________________Е.П.Татаринова

Секретарь котировочной комиссии                ______________________А.А.Власова