Приложение 1

Дефектная ведомость МОУ «СОШ 121» г. Перми (ул. Победы,46)

Оборудование путей эвакуации

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРр62-41-01 | Очистка поверхности стен от масляных красок | 100 м2 | 6,21 |
| 2 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью стен | 100 м2 | 6,21 |
| 3 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 6,21 |
| 4 | ТЕРр62-39-02 | Смывка поверхности потолков | 100 м2 | 2,16 |
| 5 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью потолков | 100 м2 | 2,16 |
| 6 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 2,16 |

Директор                                                   Е.В. Прямичкина