Приложение № 2.

к извещению о запросе котировки цен

№48-06/08-охран.сигн.  от 26 июня 2008г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ___________________________________________________________________________________________

Юридический адрес______________________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес______________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

___________________________________________________________________________________________ Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует ___________________________________________________________________________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:____________________________ электронная почта (e-mail):_______________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации ___________________________________________________________________________________________

Адрес проживания ___________________________________________________________________________________________

Паспортные данные_____________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)__________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Тел./факс____________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт: ___________________________________

Кому ___________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение о запросе котировки цен №ЗК48-06/08-охран.сигн. от 26 июня 2008 года, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по монтажу охранной сигнализации в строящемся здании поликлиники  по ул..10-я Линия, 15, за счет средств бюджета.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________рублей  включает __________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

___________________________________________________________________________________________

других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

- Выполнить монтаж охранной сигнализации в здании, состоящем из 3-х частей:

- помещения поликлиники на 1,2 этажах и подвале;

- помещения аптеки, часть 1-го этажа;

- Для охранной сигнализации использовать  контрольную панель «РС-5020» на 8 зон. Для защиты здания запроектированы следующие извещатели охранной сигнализации:

- извещатели инфракрасного излучения оптико-электронные «ВRAVO-

201» - защита объема помещений;

- извещатели магнитно-контактные СМК-20, СМК-16 – блокировка дверей

на открывание («СМК-20» для наружных дверей).

- Систему сигнализации по радиоканалу вывести на ЦПО ЧОП ООО «Цербер».

Участник размещения заказа имеет право посетить объект и ознакомиться с проектно-сметной документацией, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком по телефону 260-41-36.

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение трех дней с момента заключения муниципального контракта;

Окончание выполнения работ - в течение двадцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта, с учётом сдачи выполненных работ Заказчику и представителям МУ «Управление строительства города Перми»;

-Условия оплаты работ:

Расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

_____________________________   ______________________________     ______________________________

(должность)                                                          (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.