Утверждаю:

Зам. директора МУ  «Пермблагоустройство»

______________ М.В. Чувашов

Разъяснения положений документации по проведению открытого аукциона

на выполнение работ по прочистке ливневой канализации городских улиц в 2008 г.

№ 96К/1 от «26» июня 2008 г.

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

МУ «Пермблагоустройство» дает разъяснения положений документации по проведению открытого конкурса «Выполнение работ по прочистке ливневой канализации городских улиц             в 2008 г.».

Вопрос:  Прочистка  трубопровода при 90% средних отложений при ККО-0,5 глубине  колодцев до 3-х метров с использованием мобильной  компрессорной установки высокого  давления, импульсных пневмоизлучателей, пневмонасадок за 10 проходов с очисткой  колодцев вручную.

1) Будет ли являться основанием для отклонения   конкурсной заявки  применение другой  технологии производства работ? Если не является, как заполнять Приложение №5?

2) Что означает ККО=0,5? Если ККО=0,5  это  коэффициент консистенции осадка,  учитывающий что 50% шлама в виде взвеси уносит поток воды протекающий по трубопроводу, то как он применим к трубопроводам ливневой канализации, в которых нет постоянного потока воды?

Ответ:

1) Основанием для отклонения конкурсной заявки участника не является применение другой технологии производства работ. Приложение № 5 заполнять с учетом применяемой технологии производства работ.

2) По технологии производства работ, которая заложена в конкурсе, предполагается создание искусственно очищаемого потока. ККО принимается равным 0,5, т.к. часть отложений уносится потоком (импульсный пневмоизлучатель размельчает их до размера взвеси, которая легко уносится потоком), а оставшаяся часть отложений извлекается с помощью импульсных пневмоизлучателей и пневмонасадок.

Извещение № 96К о проведении открытого конкурса на выполнение работ по прочистке ливневой канализации городских улиц  в 2008 г. было размещено на официальном сайте администрации г. Перми 03 июня 2008 года, опубликовано в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования г. Перми  от 03 июня 2008 года   № 39 (136).