Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"	"	200_ г.

г.Пермь, Кировский район, ул.Автозаводская, 55

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли, МДОУ "Детский сад № 252"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ	2012642,79 руб.

Средства на оплату труда	155061,65 руб.

Сметная трудоемкость	2172,05 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на2 кв. 2008 г.

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том Числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 12,28 | 195,44 | 192,9 | 2,54 |  | 2400 | 2368,81 | 31,19 |  |
| 2 | ТЕР12-01-017-01 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ 0,3; ОЗП -0,3; ЭМ 0,3; ЗПМ 0,3; МАТ 0; 13 0.3: ТЗЦ 0.3 | 100 м2 стяжек | 12,28 | 150,05 | 90,48 | 59,57 | 8,38 | 1842,59 | 1111,09 | 731,5 | 102,89 |
| 3 | ТЕР 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 12,28 | 1318,96 | 301,6 | 198,56 | 27,93 | 16196,83 | 3703,65 | 2438,32 | 342,98 |
| 4 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01 -017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ноши коэффициент ПЗ 11,7; ОЗП 11,7; ЭМ 11.7 ЗПМ 11,7; МАТ 11.7; ТЗ 11.7; ТЗМ 11.7 | 100 м2 стяжек | 12,28 | 473,13 | 13 | 33,26 | 5,04 | 5810,02 | 159,63 | 408,43 | 61,84 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 12,28 | 196,43 | 34,89 | 3,1 |  | 2412,16 | 428,45 | 38,07 |  |
| 6 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеенной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 12,28 | 1856,96 | 234,28 | 78,9 | 2,83 | 22803,47 | 2876,96 | 968,89 | 34,75 |
| 7 | ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100м2 утепляемого покрытия | 12,28 | 4420,22 | 255,39 | 133,44 | 9,12 | 54280,3 | 3136,19 | 1638,64 | 111,99 |
| 8 | ТЕР12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ -2; ОЗП 2; ЭМ 2; ЗИМ 2; МАТ-2; 13-2; ТЗМ 2 | 100м2 утепляемого покрытия | 12,28 | 8008,66 | 365,22 | 255,66 | 18,24 | 98346,34 | 4484,9 | 3139,5 | 223,99 |
| 9 | ТЕР12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжек | 12,28 | 3685,88 | 314,41 | 34,24 | 3,45 | 45262,61 | 3860,95 | 420,47 | 42,37 |
| 10 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 12,28 | 196,43 | 34,89 | 3,1 |  | 2412,16 | 428,45 | 38,07 |  |
| 11 | ТЕР 12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 12,28 | 8711,42 | 192,14 | 26,15 | 3,14 | 106976,24 | 2359,48 | 321,12 | 38,56 |
| 12 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,7 | 10482,24 | 463,99 | 77,7 | 11,16 | 7337,57 | 324,79 | 54,39 | 7,81 |
| 14 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,6 | 1040,01 | 1027,01 | 13 | 4,38 | 624,01 | 616,21 | 7,8 | 2,63 |
| 15 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,6 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 5759,11 | 520,76 | 13,71 | 0,56 |
| 16 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,18 | 1898,08 | 479,37 | 1418,71 | 122,98 | 341,65 | 86,29 | 255,36 | 22,14 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 372805,06 | 26466,61 | 10505,46 | 992,51 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1513634,95 | 149456,95 | 37301,86 | 5604,7 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326876,14 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37301,86 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 155061,65 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 124623,05 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 65901,2 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 1704159,2 |  |  |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 15 | 1,78 |  |  |  | 26,7 |  |  |  |
| 19 | СЦПЗ-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т |  | 15 | 22,04 |  | 22,04 |  | 330,6 |  | 330,6 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,3 |  | 330,6 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1470,29 |  | 1360,42 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1360,42 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1470,29 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373162,36 | 26466,61 | 10836,06 | 992,51 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1515105,24 | 149456,95 | 38662,28 | 5604,7 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс инфляции 2 кв. 2008 г. ОЗП=5,647; ЭМ-311М=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1-12, 14-16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140829,89 | 122990,34 | 26796,39 | 4612,19 |
| Индекс на перевозку 2 кв. 2008 г. П3=4,115; ОЗП=4,115; ЭМ=4,115; МАТ=4,115 (Поз. 18-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112,99 |  | 1029,82 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124623,05 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*(0,94*0,9) ФОТ (от 155061,65) (Поз. 1-12, 14-16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124623,05 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65901,2 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0,85 ФОТ (от 155061,65) (Поз. 1-12, 14-16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65901,2 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29916,51 |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1637047,93 |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7805,62 |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27247,41 |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141,73 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,87 |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1360,42 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1705629,49 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326876,13 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38662,28 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155061,65 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124623,05 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65901,2 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307013,31 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012642,79 |  |  |  |

Составил

Проверил