УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «ЦРР-д/с № 378»

________________ С.Л. Бояршинова

«___» ______________ 2008 года

Извещение № 269А от 27.06.2008 г. о проведении открытого аукциона

на выполнение капитального ремонта кровли здания МДОУ «ЦРР-Д/с № 378» г. Перми,

по адресу: 614038, г.Пермь, ул. Газонная, 1, тел/факс:(342)  275-09-92,

E-mail: ds378perm@mail.ru

Уважаемые господа!

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение МДОУ «ЦРР-Д/с № 378» г.Перми, расположенное по адресу: 614038, г. Пермь, ул., Газонная, 1, тел/факс: (342) 275-09-92, E-mail: ds378_perm@mail.ru (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в Открытом аукционе на выполнение капитального ремонта кровли здания МДОУ «ЦРР-Д/с № 378» г. Перми, по адресу: ул., Газонная, 1 (далее - «Аукцион») юридических, физических лиц, и индивидуальных предпринимателей (далее «Участники»), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Российской Федерации, и которые представят в соответствии с требованиями документации об аукционе надлежащим образом подготовленную и оформленную заявку на участие в аукционе (далее – «Заявка»).

Начальная (максимальная) цена контракта  – 3 169 953,31 руб. ( три миллиона сто шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три рубля,31 копейка)

Сроки выполнения работ – не более 60 календарных дней.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Документация на аукцион может быть получена бесплатно Участником по адресу:  614038 г. Пермь, ул., Газонная, 1, кабинет заведующего с 28.06.2008 г. по 22.07..2008 г., режим работы с 9:00 до 17:00, в ответ на письменный запрос или лично и на официальном сайте http://www.gorodperm.ru.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 28.06.2008 г. по 22.07.2008 г., 10:00 часов.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 22.07.2008 г., с10:00 часов, г. Пермь, ул. Газонная, 1.

Место, дата и время проведения открытого аукциона - г.Пермь, ул.Ленина, 23, малый зал

05.08.2008г. в 13:20 часов.

Требуется обеспечение заявки на участие в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Объем работ:

| Демонтажные работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 14 |
| Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 11 |
| Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 11 |
| Демонтаж керамзита | 1 м3 утеплителя | 55 |
| Смена частей водосточных труб: замена воронок, колпаков | 100 шт. | 0,07 |
| Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 1,7 |
| Кровельные работы |  |  |
| Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 утеплителя | 110 |
| Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 11 |
| Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 11 |
| Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | -67,32 |
| Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 67,32 |
| Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 11 |
| Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 11 |
| Утепление покрытий плитами из пеноплекса полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 11 |
| Утепление покрытий плитами из пеноплекса полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 11 |
| Пеноплекс (35) с доставкой | м3 | 110 |
| Устройство кровель из асбестоцементных листов | 100 м2 кровли | 11 |
| Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм | м2 | 1100 |
| Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 11 |
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 11 |
| КТ флекс верхний слой (ТКП 4.5) серая крошка | м2 | 1254 |
| КТ флекс нижний слой(ТПП-3) | м2 | 1276 |
| Установка кровельных аэраторов (прим.) | 1 дефлектор | 11 |
| Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 280 мм | шт | 22 |
| Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 9,5 |
| КТ флекс верхний слой (ТКП 4.5) серая крошка | м2 | 380 |
| КТ флекс нижний слой(ТПП-3) | м2 | 1140 |
| Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал | 10 шт. | 0,7 |