УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Д/с № 421»

________________ С.Ю. Бурцева

«___» ______________ 2008 года

Извещение № 268А от 27.06.2008 г. о проведении открытого аукциона

на выполнение электромонтажных работ в  здании МДОУ «Д/с № 421» г. Перми,

по адресу: 614007, г.Пермь, ул. Революции, 3а, тел/факс:(342)  216-13-18,

E-mail: ds421@yandex.ru

Уважаемые господа!

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение МДОУ «Д/с № 421» г.Перми, расположенное по адресу: 614007, г. Пермь, ул., Революции 3а, тел/факс: (342) 216-13-18,        E-mail: ds421@yandex.ru (далее - «Заказчик»)настоящим приглашает к участию в Открытом аукционе на выполнение электромонтажных работ в здании МДОУ «Д/с № 421» г. Перми, по адресу: ул., Революции, 3а (далее - «Аукцион») юридических, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее «Участники»), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Российской Федерации, и которые представят в соответствии с требованиями документации об аукционе надлежащим образом подготовленную и оформленную заявку на участие в аукционе (далее – «Заявка»).

Начальная (максимальная) цена контракта  – 1 461 693,88 (один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот девяносто три рубля 88 копеек).

Сроки выполнения работ – не более 50 календарных дней.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Документация на аукцион может быть получена бесплатно Участником по адресу:  614007 г. Пермь, ул., Революции, 3а, кабинет заведующего с 28.06..2008 г. по 22.07..2008 г., режим работы с 9:00 до 17:00, в ответ на письменный запрос или лично и на официальном сайте http://www.gorodperm.ru.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 28.06.2008 г. по 22.07.2008 г., 10:00 часов.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 22.07.2008 г., с10:00 часов, г. Пермь, ул. Революции, 3а.

Место, дата и время проведения открытого аукциона - г.Пермь, ул.Ленина, 23, малый зал

05.08.2008г. в 13:00 часов.

Требуется обеспечение заявки на участие в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 10 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 1,9 |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,78 |
| 4 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. | 0,95 |
| 5 | Демонтаж осветительных приборов электросчетчики | 100 шт. | 0,02 |
| 6 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 100 шт. | 0,02 |
| 7 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 9,6 |
| 8 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 ниш | 0,084 |
| 9 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 0,4 |
| 10 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 1,12 |
| 11 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 23,55 |
| 12 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 2,355 |
| 13 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | шт. | 112 |
| 14 | Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 | шт | 112 |
| 15 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,78 |
| 16 | Светильник накаливания НСП-03х100 | шт | 78 |
| 17 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 1,88 |
| 18 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 188 |
| 19 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,02 |
| 20 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х20 | шт | 2 |
| 21 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,6 |
| 22 | Штепсельные розетки | шт | 60 |
| 23 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,28 |
| 24 | Выключатели | шт | 28 |
| 25 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 2 |
| 26 | Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 | шт | 2 |
| 27 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до 2 | шт. | 120 |