УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ № 74»г. Перми

________________ Т.Н. Полыгалова

«___» ______________ 2008 года

Извещение № 260А   от «27» июня -2008 г. о проведении открытого аукциона «На выполнение текущего ремонта кабинетов образовательного учреждения МОУ «СОШ № 74» г. Перми в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ ««СОШ № 74» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение подрядных работ по текущему ремонту  кабинетов образовательного учреждения г. Перми.

1)   Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми,  614056, г. Пермь, ул. Ив. Франко,49, контактный телефон 260-26-58. Контактное лицо – директор Полыгалова Татьяна Николаевна.

3) Источник финансирования – бюджет города Перми, ЦС 4219901.

4) Предметом муниципального Контракта является выполнение работ по текущему ремонту  кабинетов МОУ «СОШ № 74» г. Перми.

Сводная ведомость объемов работ и стоимости

|  | Наименование учреждения | Адреса муниципальных образовательных учреждений | Начальная (максимальная) цена Контракта (руб.) | Максимальный срок проведения работ, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ №74 | ул. Ив. Франко, 49 | 1123393,26 | 50 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Раздел 01. Кабинет №30 Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,539 |  |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм | 100 кв.м поверхности | 0,539 |  |
| 3 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0,006 |  |
| 4 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 кв.м. очищаемой поверхности | 0,703 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью («Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. | 100 кв.м. поверхности | 0,73 |  |
| 6 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,703 |  |
| 7 | Раздел 2. Кабинет №35 Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,532 |  |
| 8 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм | 100 кв.м поверхности | 0,532 |  |
| 9 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; МАТ*0) | 100 м2 деталей | 0,204 |  |
| 10 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 кв.м. очищаемой поверхности | 0,703 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. | 100 кв.м. отремонтированной поверхности | 0,62 |  |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью («Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. | 100 кв.м. поверхности | 1,235 |  |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,703 |  |
| 14 | Раздел 3. Кабинет №36. Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,854 |  |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм | 100 кв.м поверхности | 0,854 |  |
| 16 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; МАТ*0) | 100 кв.м. деталей | 0,09 |  |
| 17 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью («Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. | 100 кв.м. поверхности | 1,3 |  |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 кв.м. | 1,3 |  |
| 19 | От перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 кв.м. расчищенной поверхности | 0,1 |  |
| 20 | Раздел 4. Кабинет №23. Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,512 |  |
| 21 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм | 100 кв.м поверхности | 0,512 |  |
| 22 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; МАТ*0) | 100 кв.м. деталей | 0,204 |  |
| 23 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 кв.м очищаемой поверхности | 0,841 |  |
| 24 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью («Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. | 100 кв.м. поверхности | 0,841 |  |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,841 |  |
| 26 | Раздел 5. Кабинет № 22. Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,515 |  |
| 27 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм | 100 кв.м поверхности | 0,515 |  |
| 28 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; МАТ*0) | 100 кв.м деталей | 0,204 |  |
| 29 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 кв.м очищаемой поверхности | 0,841 |  |
| 30 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью («Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. | 100 кв.м. поверхности | 0,42 |  |
| 31 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,841 |  |
| 32 | Раздел 6. Кабинет №21. Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,518 |  |
| 33 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм | 100 кв.м поверхности | 0,518 |  |
| 34 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; МАТ*0) | 100 кв.м деталей | 0,204 |  |
| 35 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 кв.м очищаемой поверхности | 0,841 |  |
| 36 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью («Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. | 100 кв.м. поверхности | 0,841 |  |
| 37 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,841 |  |

Раздел 7. Кабинет информатики.

| 38 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,537 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм | 100 кв.м. поверхности | 0,537 |  |
| 40 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью («Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. | 100 кв.м. поверхности | 0,71 |  |
| 41 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,71 |  |
| 42 | Раздел 8. Кабинет № 33, лаборантская. Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,888 |  |
| 43 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм | 100 кв.м. поверхности | 0,888 |  |
| 44 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; МАТ*0) | 100 кв.м. деталей | 0,043 |  |
| 45 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 кв.м. покрытий | 0,184 |  |
| 46 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 кв.м. покрытий | 0,184 |  |
| 47 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 кв.м. покрытий | 0,184 |  |
| 48 | Проолифка полов | 100 кв.м. покрытий поверхности | 0,368 |  |
| 49 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 кв.м. очищаемой поверхности | 1,58 |  |
| 50 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью («Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. | 100 кв.м. поверхности | 1,58 |  |
| 51 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 1,58 |  |
| 52 | Раздел 9. Процедурный кабинет, медицинский кабинет. Снятие обоев простых и улучшенных | 100 кв.м. очищаемой поверхности | 1,58 |  |
| 53 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. | 100 кв.м отремонтированной поверхности. | 0,8 |  |
| 54 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью («Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. | 100 кв.м. поверхности | 1,58 |  |
| 55 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 1,58 |  |
| 56 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,349 |  |
| 57 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 кв.м. покрытия | 0,184 |  |
| 58 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 кв.м. покрытия | 0,184 |  |
| 59 | Проолифка полов | 100 кв.м. покрытия поверхности | 0,368 |  |
| 60 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 кв.м. покрытия | 0,168 |  |
| 61 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,12 |  |
| 62 | Раздел 10. Ремонт санузлов. Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,03 |  |
| 63 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединением | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 64 | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 приборов | 0,02 |  |
| 65 | Установка моек на одно отделение | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 66 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонным и частями | 0,28 |  |
| 67 | Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,28 |  |
| 68 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,72 |  |
| 69 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0,16 |  |
| 70 | Установка дверных блоков туалетных кабинок | 10 штук блоков | 0,3 |  |
| 71 | Дверки в кабинках туалетных комнат | М2 | 6 |  |
| 72 | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных | комплекты | 3 |  |
| 73 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м 2 перегородки барьеров | 0,2 |  |
| 74 | Раздел 11. Новый раздел Разборка деревянных ограждений радиаторов | 100 кв.м. забора | 0,1 |  |
| 75 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,02 |  |
| 76 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 кв.м. обшивки стен за вычетом проемов | 0,11 |  |
| 77 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,11 |  |
| 78 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 штук | 2,21 |  |
| 79 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 штук | 2,21 |  |
| 80 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 221 |  |

5)  Место выполнения работ - город Пермь, ул. Ив. Франко, 49, МОУ «СОШ № 74».

6) Форма оплаты. Оплата за поставленную продукцию осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемки выполненных работ.

7)  Начальная (максимальная) цена  1123393,26 – один миллион сто двадцать три тысячи триста девяносто три рубля 26 копеек -  является максимальной;

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

8) Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города   http://www.gorodperm.ru.

Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Аукционная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул.Ив. Франко, 49, контактный телефон 260 -26 -58. Контактное лицо – Полыгалова Татьяна  Николаевна.

Плата за аукционную документацию не взимается.

9) Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в п.II.1 аукционной документации.

Заявки подаются только в письменной форме.

Возможность электронной формы участия в аукционе не предусмотрена.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9.00 до 17.00 ч. в рабочие дни (понедельник – пятница)  с    28 июня  по адресу: г. Пермь, ул. Ив.Франко, 49.

10) Место, дата и время проведения аукциона.

Аукцион состоится по адресу г.Пермь, ул. Ленина, 23, Малый  зал в 11.00

5 августа 2008г.