Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 48 от 27 июня 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Физико-химические показатели кислорода медицинского жидкого

по коду ОКП 21 1411 0400 Гост 6331-78

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ 6331-78 |
| --- | --- |
| 1. Объемная доля кислорода, %, не менее | 99,5 |
| 2. Содержание ацетилена | Отсутствие |
| 3. Объем двуокиси углерода в 1 дм3 жидкого кислорода, см3 (при 20°С и 760 мм рт. ст.) | Не более 3.0 |
| 4. Содержание масла | Отсутствие |
| 5. Содержание окиси углерода | Должен выдерживать испытание по п. 3.6 ГОСТ 6331-78 |
| 6. Содержание газообразных кислот и оснований | Должен выдерживать испытание по п. 3.7 ГОСТ 6331-78 |
| 7. Содержание озона и других газов окислителей | Должен выдерживать испытание по п. 3.8 ГОСТ 6331-78 |
| 8. Содержание механических примесей, влаги | Должен выдерживать испытание по п. 3.9 ГОСТ 6331-78 |
| 9. Запах | Отсутствие |

Главный врач МУ ГДКБ №13                                                                            Токмакова О.Г.