Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 6 от «01»июля 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На замену дверных блоков на путях эвакуации и противопожарных дверей в ДОУ

Начальная (максимальная) цена контракта 366 437,32 рублей.

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для проведения работ | Предписания ГПН |
| 2. | Заказчик и его адрес. | МДОУ "Детский сад №140" г. Перми г. Пермь, ул. Свиязева, 36 |
| 3. | Подрядная организация – генеральный подрядчик и его адрес. |  |
| 4. | Стадийность работ. | Локально- сметный расчет , ведомость объемов работ. |
| 5. | Вид строительства. | Текущий ремонт |
| 6. | Срок начала и окончания работ. | 15 рабочих дней со дня подписания договора. |
| 7. | Исходные данные. | Технический паспорт БТИ, предписание ГПН |
| 8. | Особые условия работ. | - Гарантийные обязательства сроком на 2 года. |
| 9. | Требования к выполнению работ. | Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. Обязательное наличие сертификата на противопожарные двери. Работы выполнять под контролем администрации учреждения. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории РФ. |

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДОУ № 140 Замена дверных блоков на путях эвакуации и противопожарных дверей |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проёмов дверных и воротных | 100 м2 | 0,16 |  |
| 2 | Установка металлических дверей с пл. дверного проёма более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 16 |  |
| 3 | Блоки дверные металлические противопожарные (комплект Ручки, замки,) | м2 | 16 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,132 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,071 |  |
| 6 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, в каменных стенах площадью более 3м2 | 100 м2 | 0,132 |  |
| 7 | Блоки дверные входные пластиковые , двупольные ( комплект ручки , замки, уплотнитель) | м2 | 13,2 |  |
| 8 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | Шт. | 4 |  |