Приложение №1

к извещению № 01 от  30 июня 2008 года МОУ «СОШ № 38»

Замена оконных блоков.

Техническое задание.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м² | 0,78 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м², одностворчатых | 100 м² | 0,78 |
| Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м² | м² | 78 |
| Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51м | 100 м.п. | 0,44 |
| Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль, длиной до 6 метров, шириной 400 мм (Россия) | м.п. | 44 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,44 |
| Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м² облицовки | 0,55 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м² отремонтиро-ванной поверхности | 0,072 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м² окрашивае-мой поверхности | 0,1 |

Директор школы                                            М.А.Елфимова

Зам. директора по АХЧ                                 Л.Н.Мелузова