Приложение №1

к извещению № 02 от  30 июня 2008 года МОУ «СОШ № 38»

Общестроительные работы.

Техническое задание.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м² покрытий | 6,4 |
| Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м² | 100 мест | 2,5 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м² покрытия | 6,4 |
| Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 4,67 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 4,67 |
| Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтусов | 0,14 |
| Порог металлический | м | 14 |
| Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м² промытой поверхности | 0,954 |
| Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов | 100 м² промытой поверхности | 0,562 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м² поверхности | 1,124 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м² поверхности | 0,954 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² отремонтированной поверхности | 0,084 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² отремонтиро-ванной поверхности | 0,05 |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м² окрашиваемой поверхности | 1,516 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м² окрашиваемой поверхности | 0,562 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м² окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м² окрашиваемой поверхности | 0,129 |

Директор школы                                            М.А.Елфимова

Зам. директора по АХЧ                                 Л.Н.Мелузова