Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 16 от «30» июня 2008 г.

«Утверждаю»

Главный врач

МУЗ «ГКП № 4»

_________Н.М.Зуева

«    » июня 2008 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на монтаж охранной сигнализации в помещениях поликлиники № 1 (1 этаж и технический подвал)

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел: Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-08-001-02 | Блок базовый на 20 лучей | шт. | 5 |
| 2 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 11 |
| 3 | ТЕРм10-08-003-03 | Блок питания и контроля | шт. | 6 |
| 4 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатели ОС автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. | 290 |
| 5 | ТЕРм10-08-003-01 | Прибор ОС емкостной | шт. | 95 |
| 6 | ТЕРм10-01-055-03 | Прокладка провода по стене | 100 м кабеля | 33 |
| 7 | ТЕРм10-04-066-05 | Звонок | шт. | 1 |
| Раздел: Материальные ресурсы (не учтенные в ценнике) |  |  |  |  |
| 8 | прайс | Сигнал 20М или эквивалент | шт | 5 |
| 9 | прайс | БП СКАТ 1200И7 (4,5А под АКБ 7...12А/ч) или эквивалент | шт | 5 |
| 10 | прайс | Аккумулято 12А/ч | шт | 5 |
| 11 | прайс | С-2000-М (пульт контроля и управления) или эквивалент | шт | 1 |
| 12 | прайс | Сирена "Свирель" 12В или эквивалент | шт | 1 |
| 13 | прайс | Датчик ИО-102-2 (СМК-1) или эквивалент | шт | 290 |
| 14 | прайс | Извещатель OPTEX 40QZ или эквивалент | шт | 95 |
| 15 | прайс | Кронштейн для OPTEX 40QZ настенный или эквивалент | шт | 95 |
| 16 | прайс | Бокс распределительный настенный для 1-3 плинтов, пластиковый, 150х105х56мм | шт | 10 |
| 17 | прайс | Бокс распределительный настенный для 1-10 плинтов, пластиковый, 273х214х108мм | шт | 1 |
| 18 | прайс | Плинт размыкаемый 10 пар под кронштейн | шт | 20 |
| 19 | прайс | КСПВ (П) 20х0,5 | м | 600 |
| 20 | прайс | КСПВ 4х0,5 | м | 2700 |
| 21 | прайс | Короб 12х12 Россия (Т-Пласт) | м | 350 |
| 22 | прайс | Коробка соединительная КС-4 | шт | 200 |
| 23 | прайс | Проволока оцинкованная 0,8 мм | кг | 5 |