Дефектная ведомость

на ремонт кровли МОУ ДОД «СДЮСШОР № 1» г. Перми

(по адресу: ул. Краснова, 23)

Здание литер А1, площадь 840 м2:

- Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя									840 м2

- Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2		310 м2

- Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600  мм без фартуков							140 м.п.

- Демонтаж существующих, монтаж новых карнизных сливов	37 м.п.

- Очистка кровли, территории и вывоз мусора				3 т