Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ______ от «_____»______________ 200__ г

Утверждаю:

___________________ / ____________________ /

« ___ » ___________________ 2008 г.

Техническое задание на выполнение ремонта крыши

в МОУ ДОД «СДЮСШОР № 1» г. Перми

по адресу: г. Пермь, ул. Краснова, 23

Максимальная цена контракта – 490 000 рублей 00 коп.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик и его адрес: | МОУ ДОД «СДЮСШОР № 1» г. Перми, по адресу: ул. Краснова, 23 |
| Стадийность работ | - Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя 840 м2 - Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 310 м2 - Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 140 м.п. - Демонтаж существующих, монтаж новых карнизных сливов 37 м.п. - Очистка кровли, территории и вывоз мусора 3 т - Гарантия на кровлю в течение 5 лет. |
| Срок начала и окончания работ | 30 дней со дня заключения муниципального контракта. |

Ответственный представитель Заказчика:

________________________________________ / ___________________________ /

________________________________________ / __________________________ /