- УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ

«Детский сад № 291»

__________________ Н.В. Никитина

«___» _________________ 2008 года

- Извещение № 1/1 от « 30 » июня 2008 г. о проведении

размещения заказа путем запроса котировок на выполнение общестроительных работ внутри здания МДОУ «Детский сад № 291» г.Перми

МДОУ «Детский сад № 291» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в размещении заказа путем запроса котировок на выполнение общестроительных работ внутри  здания МДОУ «Детский сад № 291»  г.Перми по адресу: г. Пермь, ул.Л. Шатрова,16

Заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение

- «Детский сад № 291» г.Перми

Юридический адрес: 614064 г.Пермь, ул.Л.Шатрова,16

Контактный телефон 8 (342) 245-45-61

- Контактное лицо – Никитина Наталья Васильевна.

- E-mail: detsad291@yandex.ru

Предметом муниципального контракта является выполнение общестроительных работ внутри здания МДОУ «Детский сад № 291» по адресу: г. Пермь, ул.Л.Шатрова,16.

- Объем работ и требования к выполнению работ представлен в Приложении № 1

к извещению.

- Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Л.Шатрова,16

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 401 922,42  рублей.

Источник финансирования: средства бюджета города Перми.

Котировочная заявка подается в письменной форме  согласно Приложения № 2

До 12 ч 00 мин ( время местное) 07.07. 2008 г по адресу :

Пермь, ул. Л.Шатрова, 16

Контактное лицо – Никитина Наталья Васильевна

Официальный сайт, на котором размещается извещение и проект контракта -

http://www.gorodperm.ru.

Цена котировочной заявки должна быть указана с учетом налогов, таможенных

пошлин  (выплаченных или подлежащих выплате), оплату транспортных расходов,

страхования и прочих расходов, связанных с выполнением указанных работ.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку в соответствии с законодательством РФ

Победителю в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но не ранее, чем через 5 дней со дня размещения указанного протокола на официальном сайте будет  предложено подписать муниципальный контракт ( далее «контракт») на условиях, установленных в запросе котировок цен.

- Проект контракта представлен в Приложении № 3

- Заведующий МДОУ

«Детский сад № 291»                                                                            Никитина Н.В.

Приложение № 1

к извещению № 1 от 30.06.2008

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения муниципального

контракта на выполнение общестроительных работ внутри здания МДОУ

«Детский сад № 291» г.Перми

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Л.Шатрова,16

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта

Срок выполнения работ не должен превышать 20 календарных дней.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 2 лет с принятия объекта в эксплуатацию.

Краткое описание основных видов работ:

- демонтаж санитарных приборов: моек

- установка моек на два отделения с обязательным обеспечением воздушных разрывов

- смена арматуры смесителей: с душевой сеткой

- разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных

- гладкая облицовка стен

- разборка покрытий полов из керамических плиток

- устройство стяжек цементных

- устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита

Описание состава и объема выполняемых работ:

| Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| --- | --- | --- |
| Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |
| Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,05 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,09 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |
| Части фасонные из полиэтилена (отводы 100мм ) | шт | 3 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,15 |
| Ревизии, диаметром 100 мм | шт | 2 |
| Тройники диам.100мм | шт | 2 |
| Части фасонные из полиэтилена (колено Д=100мм) | шт | 1 |
| Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,06 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,06 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,5 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,5 |
| Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,51 |
| Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,81 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,78 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,8 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,27 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,29 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,81 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,81 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,29 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,31 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,5 |
| Устройство покрытий из плит фанеры | 100 м2 покрытия | 0,31 |
| Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,31 |
| Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм | м3 | 0,294 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,31 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,32 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,32 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,15 |