Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2 от 30 июня 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по предписанию ГПН Обработка огнезащитным составом горючей отделки стен в помещениях зала акробатики, зале штанги, хореографическом зале, пропитка огнезащитным составом гимнастического ковра

МОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 500 000 рублей

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Мостовая, 6

Гарантийный срок на выполнение работ: Не менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приёмки выполненных работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

по предписанию ГПН Обработка огнезащитным составом горючей отделки стен в помещениях зала акробатики, зале штанги, хореографическом зале, пропитка огнезащитным составом гимнастического ковра

в МОУДОД СДЮСШОР «Олимп» г. Перми

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка горючей отделки стен огнезащитным составом в зале акробатики: | м/2 | 910,52 |
| 2 | Обработка горючей отделки стен огнезащитным составом в зале хореографии | м/2 | 125,52 |
| 3 | Обработка горючей отделки стен огнезащитным составом в тренажёрном зале (зал штанги) | м/2 | 239,686 |
| 4 | Пропитка огнезащитным составом гимнастического ковра | м/2 | 24 |

Директор МОУДОД СДЮСШОР

«Олимп»                                                   В. С. Сухорукова