УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ № 72 г. Перми

____________В.И.Доронина

«  19     »   мая           2008года

Извещение № 272 А от   01.07.08. о  проведении,  аукциона  « На право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта» в муниципальном образовательном учреждении «СОШ № 72» г. Перми в 2008году

МОУ « СОШ № 72» г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе  на выполнения текущего ремонта в МОУ « СОШ № 72» г. Перми в 2008году.

- Форма торгов - аукцион.

- Заказчиком аукциона  является МОУ « СОШ № 72» г. Перми (614094 г. Пермь, ул. Мильчакова, 22 контактный телефон 8(342) 224-36-36, факс 224-47-53). Контактное лицо- Доронина Валентина Ивановна.

E- mail:school72 @ list. ru

3) Предметом аукциона по лотам в МОУ « СОШ № 72»

Лот–выполнение работ по общестроительным работам                         	 Сводная ведомость объемов работ и стоимости:

| лот | Наименование лота | Начальная (максимальная цена контракта ( руб.) | Максимальный срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по общестроительным работам | 1601471,54 ( Один миллион шестьсот одна тысяча четыреста семьдесят один руб. 54 коп. | 60 дней |

4) Место проведения работ

- МОУ « СОШ № 72», г. Пермь, ул. Мильчакова 22

5) Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих со дня получения соответствующего заявления.

Документация, аукциона предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Мильчакова 22

Контактный телефон 8(342) 224-36-36 Контактное лицо Доронина Валентина Ивановна E-mail-school72 @ list.ru

Плата за документацию,  аукциона не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта:

по лоту   - 1601471,54 (Один миллион шестьсот одна тысяча четыреста семьдесят один руб. 54 коп.) рубля является максимальной

7) Источник финансирования: Бюджет города Перми.

8) для участия в аукционе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в пункте 1,2  раздела №2 документации до 9-30 часов  «   22    »  июля  2008года по адресу: г. Пермь, ул. Мильчакова, 22 кабинет директора.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «  02     »   июля               2008года с 9-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни (пн., вт., ср., чт., пт.) и  до 9-30 часов «22»                      июля 2008года.

9) Учреждениям уголовно- исполнительской системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Объем работ - согласно приложения:

10) Проведение аукциона назначено на  14 часов 20минут  05.08.2008г. по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23 малый зал

Приложение к извещению

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| №п/п | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Ремонт туалетов, классов, общестроительные работы: |  |  |
| 1 | Установка писсуаров настенных | 10 компл. | 0,8 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм | 100м трубопровода | 0,34 |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100м трубопровода | 0,103 |
| 4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм | 1 врезка | 1 |
| 5 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 покрытий | 0,053 |
| 6 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100м2 покрытия | 0,053 |
| 7 | Разборка облицовки стен и плиток керамических глазурованных плиток | 100м2поверхности и облицовки | 0.107 |
| 8 | Гладкая облицовка стен. Столбов, пилястр и откосов ( без карнизных, плинтусных и угловых) без установки туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100м2поверхности и облицовки | 0.107 |
| 9 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100м2 окрашиваемой поверхности 9 без вычета проемов) | 0,053 |
| 10 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 покрытий | 2,965 |
| 11 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100м2 стяжки | 2,965 |
| 12 | Покрытие ДВП лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз | 100м2 отделываемой поверхности | 5,93 |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100м2 покрытий | 2,965 |
| 14 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100м плинтусов | 1,6 |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100м плинтусов | 1,6 |
| 16 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля /порог/ | 100м плинтусов | 1,2 |
| 17 | Конструкции стальные | т | 0,02 |
| 18 | Установка экранов на радиаторы | 100шт. изделий | 0,66 |
| Раздел № 2 | Текущий ремонт |  |  |
| 1 | Разборка перегородок из гипсоблока | 100м2 | 0,24 |
| 2 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон ( С 111) с изоляцией глухих | 1м2 перегородки за вычетом проемов | 72 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,72 |
| 4 | Установка дверного блока « Канадка» или эквивалент | 100м2 | 0,156 |
| 5 | Ручка- скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 26 |
| 6 | погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный | За т груза | 0,3 |
| 7 | Перевозка навалочных грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1т | 0,3 |
| Раздел 3 | Ремонт туалетов и кабинетов: |  |  |
| 1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100м2 очищаемой поверхности | 6,84 |
| 2 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100м2 перетертой поверхности | 3,65 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 3,65 |
| 4 | Покрытие масляными и спиртованными лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 3,65 |
| 5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,081 |
| Раздел 4 | Ремонт спортзала |  |  |
| 1 | Установка биде | 10 компл. | 0,4 |
| 2 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 4,1 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20мм | 100м трубопроводов | 1,5 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м трубопровода | 0,15 |
| 5 | Вентили проходные муфтовые 15 Б1БК для воды и пара. Давлением 1,6 МПа (16 кг\см2), диаметром 20мм | шт. | 15 |
| 6 | Вентили проходные флянцевые 15 КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6Мпа (16кгс/см2). Диаметром 40мм | шт | 2 |
| 7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм | 100м трубопровода | 2 |
| 8 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100м трубопровода | 0,3 |
| 9 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 10 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100м трубопроводов | 4 |
| 11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 2 |
| 12 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100м трубопроводов | 0,6 |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100м трубопроводов | 0,6 |
| 14 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1 |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм | 100м трубопроводов | 2,5 |
| 16 | Демонтаж радиаторов весом 80 кг | 100шт | 0,35 |
| 17 | Установка радиаторов чугунных | 100квт радиаторов и конвекторов | 0,16 |
| 18 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних | 100 радиаторов | 2,1 |
| 19 | Добавление секций радиаторов одной или двух средних | 100 радиаторов | 2,1 |
| 20 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 10 |
| 21 | Вывоз мусора |  |  |
| Раздел 5 | Текущий ремонт |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100м2 расчищенной поверхности | 0,641 |
| 2 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м2 стяжки | 0,032 |
| 3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100м2 покрытия | 0,641 |
| 4 | Очистка вручную поверхности фасадов отпнрхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100м2 расчищенной поверхности | 11,92 |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно- известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100м2 поверхности | 11,92 |
| 6 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 5,956 |