ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 от « 01» июля  2008г.

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На частичный ремонт кровли

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. Перми

614032 г. Пермь, ул. Сысольская, 10/5

тел.: 255 – 79 – 49, факс: 255 -69- 49; электронная почта (e-mail) gcon43@pstu.ас.ru

ответственный исполнитель Леухин Владимир Анфиногенович

предусматривает осуществить за счет:  бюджет

закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок: частичный ремонт кровли

требование к наличию лицензий сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством) лицензия

место выполнения работ

главное здание МОУДОД ДЮСШОР, ул. Сысольская, 10/5

требование к частичному ремонту кровли:

- Демонтаж парапета из оцинкованного листа – 35 м2

- Демонтаж наплавляемой кровли в два слоя – 300 м2

- Демонтаж примыканий наплавляемой кровли – 45 м.п.

- Демонтаж цементной стяжки толщиной 10 см. – 300 м2

- Демонтаж утеплителя толщиной 15 см. – 45 м3

- Замена водосточных желобов – 4 м.п.

- Праймирование плитпокрытия – 350 м2

- Устройство параизоляции  в 1 слой – 350 м2

- Устройство утепления покрытия – 45 м3

- Разуклонка покрытия керамзитом – 30 м3

- Устройство цементной стяжки толщиной 10 см – 300 м2

- Устройство цементных падуг вдоль примыканий – 45 м.п.

- Штукатурка стен парапета – 50 м2

- Праймирование цементной стяжки – 300 м2

- Праймирование штукатурки парапета – 50 м2

- Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя – 300 м2

- Устройство примыканий из наплавляемого материала – 50 м2

- Устройство парапета из оцинкованной стали – 35 м2

- Устройство колпаков вентиляционных оголовков – 1 место

- Замена карнизов из оцинкованной стали – 15 м.п.

- Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков парапета – 70 м.п.

- Уборка мусора – 10 тн

сроки выполнение работ - 30 дней после подписания контракта.

максимальная цена контракта 498.000  рублей

оплата работ будет произведена безналичным  перечислением денежных средств: 30% предоплата, 70% по факту выполнения работ

в случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг) просим предоставить котировочную заявку по форме согласно приложения          № 1  курьером по вышеуказанному адресу

до 10 часов 00 минут «09 » июля 2008 г.

Котировочная заявка подается с приложением сметы предлагаемых требований к выполнению работ.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – до _5_ дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Директор МОУ ДОД  ДЮСШОР      ______________           В.А. Новоселов

М.П.