# Приложение №1

к муниципальному контракту №____

от ___________________2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (инженерные сети), подлежащих технической инвентаризации и паспортизации на III квартал 2008г., находящихся

на балансе МУ «ПГИК».

| № п/п | Наименование и адрес основных средств | Технич. Паспорт инв.№, дата |  |  | Инвентарный № |  | Характеристики основных средств |  |  | Длина п.м., Площадь м2 | Год ввода |  |  |  | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |
| 1. Инженерные сети комплекса МУЗ МСЧ №6 (инвентаризация, паспортизация, информация из технического паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М/рн Левшино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплотрасса к зданию поликлиники №1 МУЗ МСЧ №6 ул.Домостроительная,2 | нет |  |  | 1101035160 |  | Наземного по опорам ТС 2д32= ГВС 1д32= |  |  | 10,00 10,00 10,00 | - |  |  |  | 7600,00 |
| М/рн Кислотные дачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Теплотрасса к зданию поликлиники №2 МУЗ МСЧ №6 ул.Бушмакина,17 | нет |  |  | 1101035161 |  | Наземного по опорам ТС 2д50= |  |  | 32,00 32,00 | - |  |  | 7600,00 |  |
| М/рн Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплотрасса к зданиям комплекса МУЗ МСЧ №6 ул.Лобачевского,26 | нет |  |  | 1101035158 |  | В п/п, н/п каналах общ. Длина т/тр ТС= ГВС= ХВС= Пожар.ХВ= |  |  | 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 | 2003 |  |  | 7600,00 |  |
| 4 | Теплотрасса к зданию туберкулезного диспансера МУЗ МСЧ №6 ул.Косякова,22 | нет |  |  | 1101035169 |  | В н/п канале от ТК сущ. до здания туб.диспансера ТС 2д50= |  |  | 43,00 43,00 | 2004 |  |  | 7600,00 |  |
| Итого по разделу 1.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,00 п.м. |  |  |  | 30400,00 |  |
| 2. Инженерные сети В.Курья, Н.Ляды, Вышка-2 (инвентаризация, паспортизация, информация из технического паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В.Курья модульная котельная в т.ч.: | нет |  |  | 1101045001 |  |  | Газ Т/сети Водопровод Канализация |  | 74,00 97,00 131,00 13,00 |  | 2005 |  | 9900,00 |  |
| 6 | Тепловая трасса от ТК-8а до фильтровальной станции и очистных сооружений (Н.Ляды) | нет |  |  | 05-01209013 |  |  | Ст.д=50 дл=2*118м Ст.д=80 дл=2*107,5м Ст.д=100 дл=2*1134м Ст.д=150 дл=2*410м |  | 1769,50 |  | 1990 |  | 30400,00 |  |
| 7 | Теплотрасса от точки врезки по ул. Иньвенская до здания ул. И.Франко ,49/Целинная,15/ м/р "Вышка-2" | от 14.12.2006г. |  |  | нет |  |  | ТС2д159 |  | 249,4 |  | 1982-2003 |  | 7600,00 |  |
| 8 | теплосеть от здания 13яЛиния,12 до жилых домов по ул.13яЛиния,10А,10Б | №2965 24.11.05г. |  |  | 1101033006 |  |  | ТС ст.2д100=67,85пм ТС ст.2д100=17,27пм |  | 85,12 |  | 2002/1989 |  | 7600,00 |  |
| 9 | сетьГВС от здания 13яЛиния,12 до жилых домов по ул.13яЛиния,10А,10Б | №2965 24.11.05г. |  |  | 1101033007 |  |  | ГВС ст.д80/д50=67,85пм ГВС ст.д80/д50=17,27пм |  | 85,12 |  | 2002/1989 |  | 7600,00 |  |
| 10 | сетьХВС от здания 13яЛиния,12 до жилых домов по ул.13яЛиния,10А,10Б | №2965 24.11.05г. |  |  | 1101033008 |  |  | ХВС ст.1д50=67,85пм ХВС ст.1д50=17,27пм |  | 85,12 |  | 2002/1989 |  | 7600,00 |  |
| Итого по разделу 2.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2589,26 п.м. |  |  |  | 70700,00 |  |
| 3.Здания и сооружения (технический паспорт информация из тех.паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Маршрутная,14а (литБ) комн.1,2,12 S=87,5 кв.м. | Инв.№25311 от 09.12.1998г. |  |  | 1101024424 |  | Административно-бытовое здание |  |  | 87,5 |  | 1992 |  | 19999,50 |  |
| 12 | Маршрутная,14а (литА) комн.3,6-8, часть №9 S=293,4 кв.м. | Инв.№25311 от 09.12.1998г. |  |  | 1101024423 |  | Здание ремонтных мастерских |  |  | 293,4 |  | 1992 |  | 19999,50 |  |
| 13 | ст.Левшино, ул.Криворожская,36 (лит.Б,Б1,Б2, б,б1,б2,б3,1,2,3,II) | от 30.07.2001г. |  |  | 01011004 |  | Здание котельной |  |  | 406,0 |  | 1957 |  | 19999,50 |  |
| 14 | ул.Серпуховская,7а (лит.А) | - |  |  | 1101025004 |  | Здание центрального теплового пункта №5 |  |  | 174,4 |  | 1982 |  | 19999,50 |  |
| Итого по разделу 3.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,3 кв.м. |  |  |  | 79998,00 |  |
| 4. Инженерные сети Дзержинского района г.Перми, п.Акулова (инвентаризация, паспортизация, информация из технического паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | сеть ГВС от котельной по ул.Костычева,20 до ТК1 п.Акулова |  | 1930/5292 14.12.2003 | 01241257 |  | сталь д80=6,32 сталь д80=38,21 |  |  | 44,53 |  | 1994 |  | 15200,00 |  |  |
| 16 | теплосеть от котельной по ул.Костычева,20 до ТК1 п.Акулова |  | 1930/5292 14.12.2003 | 01200915 |  | сталь 2д200 |  |  | 44,53 |  | 1994 |  |  |  |  |
| 17 | Паропровод от кот.№2 ул.Лепешинской, 3 |  | 1005/4481 24.09.2003 | 01201003 |  | сталь д80 |  |  | 473,90 |  | 1985 |  | 68400,00 |  |  |
| 18 | Теплосеть от кот.№2 по ул.Лепешинской,3 в том числе: |  | 1005/4481 24.09.2003 | 01201000 |  | сталь Д от250до50мм |  |  | 2 757,29 |  | 1985/2001 |  |  |  |  |
| 19 | Сети горячего водоснабжения, ул.Лепешинская,3 от ЦТП к жилым домам, в том числе: |  | 1005/4481 24.09.2003 | 01201004 |  | сталь Д от150до25мм |  |  | 923,40 |  | 1985/1987 |  |  |  |  |
| 20 | Теплосеть от ТК-13(сущ) до здания ул.Машинистов,46 |  | № 615 04.12.2002 | 01200077 |  | 2д50 |  |  | 6,80 |  | 1965 |  | 15200,00 |  |  |
| 21 | Водопровод ГВС от т.А до здания ул.Машинистов,46 |  | № 615 04.12.2002 | 01200076 |  | д32/40=7,5м д32/40=24,7м |  |  | 32,20 |  | 1984 |  |  |  |  |
| 22 | Теплосеть от ТС-17"а" до здания ул.Машинистов,51 |  | № 615 04.12.2002 | 01200081 |  | 2д50 |  |  | 6,95 |  | 1955 |  | 15200,00 |  |  |
| 23 | Водопровод ГВС от.т.А до здания ул.Машинистов,51 |  | № 615 04.12.2002 | 01200080 |  | д32=187,33м д40=187,33м |  |  | 187,33 |  | 1984 |  |  |  |  |
| 24 | Водопровод ГВС от кот.№ 3 ул.Г.Наумова,18а |  | 1001/4480 17.06.2003 | 01201005 |  | сталь Д от325до50мм |  |  | 771,10 |  | 1956/1985 |  | 15200,00 |  |  |
| 25 | Теплосеть от кот.№3 ул.Г.Наумова,18а |  | 1001/4480 17.06.2003 | 01201006 |  | сталь Д от325до50мм |  |  | 2 463,80 |  | 1948/2000 |  | 38000,00 |  |  |
| 26 | Теплосеть от кот.№5 ул.Хабаровская,139 в том числе: |  | 1002/4479 24.06.2003 | 01201008 |  | сталь Д от325до32мм |  |  | 1 787,75 |  | 1964/1988 |  | 30400,00 |  |  |
| 27 | Теплосеть от кот.№7 ул.Хабаровская,36а в том числе: |  | 1003/4478 24.06.2003 | 01201011 |  | сталь д=150, 125, 100, 89, 76, 50, 40, 32 |  |  | 841,80 |  | 1977 |  | 30400,00 |  |  |
| Итого по разделу 4.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 10341,38 п.м. |  |  |  | 212800,00 |  |  |
| 5. Инженерные сети в мрн К.Дачи (инвентаризация, паспортизация, информация из технического паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | трасса тепловая по ул. Ракитная ,45,51, 53 м/р "К.Дачи" |  | №2418/5595 от 29.06.2004г. | 1101032013 |  | ТСd108/d89=213,84п.м ТС2d32=80,70 п.м (вводы) |  |  | 294,54 |  | 1976 |  | 7600,00 |  |  |
| 29 | трасса тепловая от ТК-сущ. ул.Г.Черняховского,44 до ТК-17 по ул. Ватутина,10.м/р "К.Дачи" |  | №2455/5562 от 25.06.2004г. | 1101032012 |  | ТС2d108= 436,82п.м. ТС2d32= 295,61п.м.(вводы) |  |  | 732,43 |  | 1975 |  | 15200,00 |  |  |
| Итого по разделу 5: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1026,97 п.м. |  |  |  | 22800,00 |  |  |
| 6. Инженерные сети в Дзержинском районе п.Кондратово (инвентаризация, паспортизация, информация из технического паспорта)- оформление в комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Теплосеть от ТК-6 до ул. Маяковского,33 |  | 3933 10.02.03г. п.14 | 5001200615 |  | 2d-100 |  |  | 45,50 |  | 1981 |  | 82808,00 |  |  |
| 31 | Теплосеть от ТК-10 до ул. Маяковского,37 |  | 3933 10.02.03г. п.23 | 50012006151 |  | 2d-200 |  |  | 9,00 |  | 1972 |  |  |  |  |
| 32 | Теплосеть от ул. Маяковского,37 до ТК-15(черезТК-13,ТК-14) |  | 3933 10.02.03г. п.24 | 50012006152 |  | 2d-150 |  |  | 144,67 |  | 1972 |  |  |  |  |
| 33 | Теплосеть от ТК-14 до ул. Маяковского,39 |  | 3933 10.02.03г. п.25 | 50012006153 |  | 2d-80 |  |  | 15,86 |  | 1972 |  |  |  |  |
| 34 | Теплосеть отТК-15 до ТК-17 (через ТК-16) |  | 3933 10.02.03г. п.27 | 50012006154 |  | 2d-100 |  |  | 57,88 |  | 1972 |  |  |  |  |
| 35 | Теплосеть от ТК-17 до ул. Маяковского,48 |  | 3933 10.02.03г. п.28 | 50012006155 |  | 2d-100 |  |  | 42,22 |  | 1972 |  |  |  |  |
| 36 | Теплосеть от ТК-16 до ул. Маяковского,44 |  | 3933 10.02.03г. п.29 | 50012006156 |  | 2d-50 |  |  | 9,62 |  | 1972 |  |  |  |  |
| 37 | Теплосеть от ТК-17 до ул. Маяковского,46 |  | 3933 10.02.03г. п.30 | 50012006157 |  | 2d-50 |  |  | 10,96 |  | 1972 |  |  |  |  |
| 38 | Теплосеть от ТК-18 до ул. Маяковского,46а |  | 3933 10.02.03г. п.31 | 50012006158 |  | 2d-50 |  |  | 22,56 |  | 1972 |  |  |  |  |
| 39 | Теплосеть от ТК-15 до ТК-19 |  | 3933 10.02.03г. п.32 | 50012006159 |  | 2d-133 |  |  | 37,48 |  | 1972 |  |  |  |  |
| 40 | Теплосеть от ТК-19 до ТК-25 (через ТК-20, ТК-24) |  | 3933 10.02.03г. п.33 | 5001201510 |  | 2d-133 |  |  | 263,98 |  | 1972 |  |  |  |  |
| 41 | Теплосеть ТК-25 до ТК-30 |  | 3933 10.02.03г. п.34 | 5001201511 |  | 2d-150 |  |  | 19,60 |  | 1983 |  |  |  |  |
| 42 | Теплосеть от ТК-30 до ул. 1-я Колхозная.2 |  | 3933 10.02.03г. п.35 | 5001201512 |  | 2d-150 |  |  | 33,42 |  | 1983 |  |  |  |  |
| 43 | Теплосеть от ТК-30 до т.9(через ТК-31 ,ТК-32,ТК-33) |  | 3933 10.02.03г. п.36 | 5001201513 |  | 2d-100 |  |  | 232,72 |  | 1988 |  |  |  |  |
| 44 | Теплосеть от т. 10 до ТК-35 (через ТК-34) |  | 3933 10.02.03г. п.37 | 5001201514 |  | 2d-150 |  |  | 26,94 |  | 1988 |  |  |  |  |
| 45 | Теплосеть от ТК-35 до ул. 1-я Колхозная,4 |  | 3933 10.02.03г. п.39 | 5001201515 |  | 2d-150 |  |  | 42,15 |  | 1988 |  |  |  |  |
| 46 | Теплосеть от ТК-19 до ТК-37 (через ТК-36) |  | 3933 10.02.03г. п.40 | 5001201516 |  | 2d-133 |  |  | 37,82 |  | 1977 |  |  |  |  |
| 47 | Теплосеть от ТК-37 до ул. Н.Колхозная.2 |  | 3933 10.02.03г. п.41 | 5001201517 |  | 2d-100 |  |  | 51,41 |  | 1977 |  |  |  |  |
| 48 | Теплосеть от ТК-36 до ул. Маяковская,42а |  | 3933 10.02.03г. п.42 | 5001201518 |  | 2d-25 |  |  | 12,50 |  | 2001 |  |  |  |  |
| 49 | Теплосеть от ТК-37 до т.11 |  | 3933 10.02.03г. п.43 | 5001201519 |  | 2d-76 |  |  | 50,77 |  | 1992 |  |  |  |  |
| 50 | Теплосеть от т. 11 до т. 11а |  | 3933 10.02.03г. п.44 | 5001201520 |  | 2d-76 |  |  | 35,45 |  | 1992 |  |  |  |  |
| 51 | Теплосеть т.11 а до ул. Маяковская.46"б" |  | 3933 10.02.03г. п.45 | 5001201521 |  | 2d-150 |  |  | 6,88 |  | 1992 |  |  |  |  |
| 52 | Теплосеть от ТК-4 до ТК-25 (через ТК-39,ТК-40) |  | 3933 10.02.03г. п.46 | 5001201522 |  | 2d-200 |  |  | 174,27 |  | 1983 |  |  |  |  |
| 53 | Теплосеть от ТК-4 до т. 12 |  | 3933 10.02.03г. п.48 | 5001201523 |  | 2d-200 |  |  | 79,37 |  | 1983 |  |  |  |  |
| 54 | Теплосеть от т. 12 до котельной |  | 3933 10.02.03г. п.49 | 5001201524 |  | 2d-200 |  |  | 38,85 |  | 1983 |  |  |  |  |
| 55 | Теплосеть от ТК-19 до ул. Маяковская,42 |  | 3933 10.02.03г. п.75 | 5001201525 |  | 2d-32 |  |  | 11,10 |  | 1972 |  |  |  |  |
| 56 | Теплосеть от ТК-4 до ТК-6(через ТК-5) |  | 3933 10.02.03г. п.10 | 5001200616 |  | 2d-200 |  |  | 141,25 |  | 1977 |  |  |  |  |
| 57 | Теплосеть от ТК-6 до ТК-9(через ТК-8) |  | 3933 10.02.03г. п.15 | 5001206161 |  | 2d-200 |  |  | 118,85 |  | 1989 |  |  |  |  |
| 58 | Теплосеть от ТК-9 до ТК-11 (через ТК-10) |  | 3933 10.02.03г. п.16 | 5001206162 |  | 2d-150 |  |  | 176,25 |  | 1989 |  |  |  |  |
| 59 | Теплосеть от ТК-11 до т.5 |  | 3933 10.02.03г. п.17 | 5001206163 |  | 2d-150 |  |  | 55,82 |  | 1989 |  |  |  |  |
| 60 | Теплосеть от т.6 до т.7 |  | 3933 10.02.03г. п.18 | 5001200617 |  | 2d-100 |  |  | 13,80 |  | 1992 |  |  |  |  |
| 61 | Теплосеть от т.7 до т.8 |  | 3933 10.02.03г. п.19 | 5001206171 |  | 2d-100 |  |  | 30,84 |  | 1992 |  |  |  |  |
| 62 | Теплосеть от т.7 до ул. Маяковского, 43 |  | 3933 10.02.03г. п.20 | 5001206172 |  | 2d-100 |  |  | 26,73 |  | 1992 |  |  |  |  |
| 63 | Теплосеть от ТК-14 до ул. Маяковского,35 |  | 3933 10.02.03г. п.26 | 5001200618 |  | 2d-80 |  |  | 39,90 |  | 1978 |  |  |  |  |
| 64 | Теплосеть от т. 15 до т. 16 |  | 3933 10.02.03г. п.53 | 5001206181 |  | 2d-100 |  |  | 5,02 |  | 1977 |  |  |  |  |
| 65 | Теплосеть от ТК-29 до т. 18 |  | 3933 10.02.03г. п.58 | 5001200619 |  | 2d-100 |  |  | 29,13 |  | 1998 |  |  |  |  |
| 66 | Теплосеть от т. 18 до т. 19 |  | 3933 10.02.03г. п.59 | 5001206191 |  | 2d-100 |  |  | 174,25 |  | 1998 |  |  |  |  |
| 67 | Теплосеть от т. 19 до т.31 (через т.23, т.25, т.27, т.29,Т.30) |  | 3933 10.02.03г. п.63 | 5001206192 |  | 2d-100 |  |  | 360,32 |  | 1998 |  |  |  |  |
| 68 | Теплосеть от т.23 до т.24 |  | 3933 10.02.03г. п.64 | 5001206193 |  | 2d-50 |  |  | 59,51 |  | 1999 |  |  |  |  |
| 69 | Теплосеть от т.25 до т.26 |  | 3933 10.02.03г. п.65 | 5001206194 |  | 2d-50 |  |  | 28,69 |  | 1998 |  |  |  |  |
| 70 | Теплосеть от т.27 до т.28 |  | 3933 10.02.03г. п.66 | 5001206195 |  | 2d-50 |  |  | 44,28 |  | 1998 |  |  |  |  |
| 71 | Теплосеть от т.29 до т.32 |  | 3933 10.02.03г. п.67 | 5001206196 |  | 2d-76 |  |  | 79,34 |  | 1998 |  |  |  |  |
| 72 | Теплосеть от т.32 до т.33 |  | 3933 10.02.03г. п.68 | 5001206197 |  | 2d-50 |  |  | 75,39 |  | 1998 |  |  |  |  |
| 73 | Теплосеть от т.30 до т.34 |  | 3933 10.02.03г. п.69 | 5001206198 |  | 2d-50 |  |  | 64,98 |  | 1998 |  |  |  |  |
| 74 | Теплосеть от т.31 до т.35 |  | 3933 10.02.03г. п.70 | 5001206199 |  | 2d-40 |  |  | 28,80 |  | 1998 |  |  |  |  |
| 75 | Теплосеть от т.31 до т.36 |  | 3933 10.02.03г. п.71 | 5001201910 |  | 2d-100 |  |  | 75,54 |  | 1998 |  |  |  |  |
| 76 | Теплосеть от т. 36 до т. 37 |  | 3933 10.02.03г. п.72 | 5001201911 |  | 2d-76 |  |  | 61,64 |  | 1998 |  |  |  |  |
| 77 | Теплосеть от т.37 до т.38 |  | 3933 10.02.03г. п.73 | 5001201912 |  | 2d-25 |  |  | 23,83 |  | 1998 |  |  |  |  |
| 78 | Теплосеть от ТК-25 до ТК-29 |  | 3933 10.02.03г. п.74 | 5001201913 |  | 2d-100 |  |  | 143,57 |  | 1972 |  |  |  |  |
| 79 | Теплосеть от т. 19 до т.20 |  | 3933 10.02.03г. п.60 | 5001200620 |  | 2d-50 |  |  | 33,76 |  | 1998 |  |  |  |  |
| 80 | Теплосеть от т. 19 до т.21 |  | 3933 10.02.03г. п.61 | 5001206201 |  | 2d-76 |  |  | 116,02 |  | 1999 |  |  |  |  |
| 81 | Теплосеть от т.21 до т.22 |  | 3933 10.02.03г. п.62 | 5001206202 |  | 2d-50 |  |  | 100,86 |  | 1999 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3621,35 п.м. |  |  |  | 82808,00 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 18047,96 п.м. 961,3 кв.м. |  |  |  | 499500,00 |  |  |

И. о. директора                                                                              В. Л. Золотарев

Н.В.Мащенская

212-21-55