Приложение №1

к Извещению о проведении конкурса

№ 5 от «1  » июля 2008 г.

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ |  |  |  |
| "______ " _______________200__ г. |  |  |  |

Техническое задание

Начальная (максимальная) цена Контракта–489689 рублей 68 копеек руб.

является максимальной.

Дефектная ведомость

Устройство ограждения

МОУ «СОШ №124 « г.Перми

Адрес:  ул.Гусарова,4

| № п/п | Наименование работ | ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров | М2 | 25 |  |
| 2 | Установка металлических оград из квадратной трубы с установкой металлических столбов | М2 | 450 | Д трубы не менее 15мм, толщ не менее 2мм Д столбов не менее108мм,толщ не менее 3,5мм Ширина секции ограждения 2м ( высота ограждения 1,5м) |
| 3 | Облицовка металлической ограды из профилированного железа | М2 | 15 |  |
| 4 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических 1,5м х 4м | Шт. | 1 |  |
| 5 | Устройство калиток с установкой столбов металлических 1,5мх 1,0м | Шт. | 4 |  |
| 6 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб | М2 | 450 | Количество окрасок 2 |