Дефектная ведомость

на текущий ремонт полов манежа МОУ ДОД «СДЮСШОР № 1» г. Перми (по адресу: ул. Краснова, 23)

Манеж, площадь 1480 м2:

- Разборка полов из плиток, уложенных на битумной мастике	1 480 м2

- Заделка выбоин в полах 							1 480 м2

- Устройство цементной стяжки						1 480 м2

- Монтаж полов из плиток, уложенных на битумной мастике	1 480 м2

- Очистка территории и вывоз мусора					5 т