Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ______ от «_____»______________ 200__ г

Утверждаю:

___________________ / ____________________ /

« ___ » ___________________ 2008 г.

Техническое задание на выполнение текущего ремонта полов манежа

в МОУ ДОД «СДЮСШОР № 1» г. Перми

по адресу: г. Пермь, ул. Краснова, 23

Максимальная цена контракта – 492 000 рублей 00 коп.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик и его адрес: | МОУ ДОД «СДЮСШОР № 1» г. Перми, по адресу: ул. Краснова, 23 |
| Стадийность работ | - Разборка полов из плиток, уложенных на битумной мастике 1 480 м2 - Заделка выбоин в полах 1 480 м2 - Устройство цементной стяжки 1 480 м2 - Монтаж полов из плиток, уложенных на битумной мастике 1 480 м2 - Очистка территории и вывоз мусора 5 т - Гарантия на работы в течение 3 лет |
| Срок начала и окончания работ | 30 дней со дня заключения муниципального контракта. |

Ответственный представитель Заказчика:

________________________________________ / ___________________________ /

________________________________________ / __________________________ /