Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 07 от «01»июля 2008 г.

Техническое задание

на ремонт медицинского кабинета

МОУ "СОШ № 81"

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка поверхности: потолков | 100 м2 промытой | 0,512 |  |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойной штукатуркой) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,512 |  |
| 3 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой | 0,512 |  |
| 4 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой | 1,2 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойной штукатуркой) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,2 |  |
| 6 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой | 1,1 |  |
| 7 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |  |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой | 0,0216 |  |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой | 0,024 |  |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проёмов дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 |  |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах площадью проёма до 3м2 | 100 м2 проёмов | 0,04 |  |
| 12 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт. | 2 |  |
| 13 | Ручка – скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 4 |  |
| 14 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проёмов | 12,8 |  |
| 15 | Прорезка проёмов в стенах и перегородках | 1 м2 проёмов | 2 |  |
| 16 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,18 |  |
| 17 | Устройство перекрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытий | 0,18 |  |
| 18 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 19 | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,46 |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |  |
| 21 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединённым | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 22 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 23 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |  |
| 24 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,14 |  |
| 25 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |  |
| 26 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой осветительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 м2 | 100 м | 0,1 |  |
| 27 | провод | м | 10 |  |
| 28 | Перевозка навалочных грузов | т | 3 |  |
| 29 | Разгрузка при а/перевозках строит. мусор | т | 3 |  |

Техническое задание

на ремонт учительской

МОУ "СОШ № 81"

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка поверхности: потолков | 100 м2 промытой | 0,47 |  |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойной штукатуркой) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,47 |  |
| 3 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой | 0,47 |  |
| 4 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой | 1,22 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойной штукатуркой) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,22 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснёными и плотными | 100 м2 оклеиваемой | 1,22 |  |
| 7 | Разборка встроенных шкафов | 100 м2 деталей | 0,1 |  |
| 8 | Перевозка навалочных грузов | м3 | 5 |  |
| 9 | Разгрузка при а/перевозках строит. мусор | м3 | 5 |  |

Техническое задание

на ремонт санитарного узла для девочек

МОУ "СОШ № 81"

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,16 |  |
| 2 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,15 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цем.-изв. Р-ром, площ. Отд мест: до 1м2 толщ. Слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,07 |  |
| 4 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 | 0,726 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цем.-изв. Р-ром, площ. Отд мест: до 1м2 толщ. Слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,15 |  |
| 6 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,15 |  |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 | 0,012 |  |
| 8 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 | 0,09639 |  |
| 9 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м2 | 0,23 |  |
| 10 | Разборка покрытий полов из керамической плитки | 100 м2 | 0,161 |  |
| 11 | Разборка покрытий полов: цементных (стяжки) | 100 м2 | 0,161 |  |
| 12 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,161 |  |
| 13 | Устройство стяжек цементных толщиной на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,161 | К=4 |
| 14 | Устройство покрытий на цем. растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 | 0,161 |  |
| 15 | Вычитается. Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | -0,3542 |  |
| 16 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0,1288 |  |
| 17 | Устройство плинтусов из керамических плиток | 100 м | 0,138 |  |
| 18 | Вычитается. Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | -0,02208 |  |
| 19 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0,01104 |  |
| 20 | Установка блоков в комплекте с перегородками из ПВХ в наружных и внутренних дверных проёмах: перегородки площадью проёма до 3м2 | 100 м2 | 0,10432 |  |
| 21 | Блоки дверные входные пластиковые, однопольные | м2 | 3,36 |  |
| 22 | Перегородки пластиковые, пр | м2 | 7,072 |  |
| 23 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл0полимерные трубы диаметром: до 15 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 24 | Вычитается разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам.: до 32 мм | 100 м | -0,1 |  |
| 25 | Тройники диам. 20мм | шт. | 5 |  |
| 26 | Муфты диам. 20 мм | шт. | 2 |  |
| 27 | Хомуты для крепления труб | шт. | 9 |  |
| 28 | Краны шаровые стандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 5 |  |
| 29 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 30 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,07 |  |
| 31 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,11 |  |
| 32 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,025 |  |
| 33 | Части фасонные из полиэтилена (патрубки ком. Д=50) | шт. | 2 |  |
| 34 | Части фасонные из полиэтилена (колено Д=50) | шт. | 2 |  |
| 35 | Части фасонные из полиэтилена (отводы 50-135) | шт. | 2 |  |
| 36 | Части фасонные из полиэтилена (крестовина д=110х110х110х50 90мм) | шт. | 3 |  |
| 37 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100мм | врезка | 1 |  |
| 38 | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 39 | Сторно. Умывальники полуфарфоровые с кронштейнами, сифоном и выпуском р-ром 550х480х185 мм | комплект | -1 |  |
| 40 | Умывальник с пьедисталом | комплект | 1 |  |
| 41 | Установка моек: на одно отделение | комплект | 1 |  |
| 42 | Сифоны | шт. | 2 |  |
| 43 | Переустановка санитарных приборов: умывальников (пьедистал с к=0,5) | 100 приборов | 0,01 |  |
| 44 | Вычитается. Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со вскрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | комплект | -1 |  |
| 45 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединённым | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 46 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |  |
| 47 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0,09 |  |
| 48 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,02 |  |
| 49 | Перевозка навалочных грузов | т | 2,78 |  |
| 50 | Разгрузка при а/перевозках строит. мусор | т | 2,78 |  |