Приложение 1

К муниципальному контракту

№ 3 от ___________2008г.

Техническое задание на работы по текущему ремонту пола в коридоре 2 этажа

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 13»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 1,421 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,640 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 1,421 |
| 4 | Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25 % | 100 м2 пола | 1,421 |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума: насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,421 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 142,100 |
| 7 | Устройство покрытий из плит: древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 1,421 |
| 8 | Устройство плинтусов: поливинилхлоридных на клее КН-2 (или эквивалент) | 100 м плинтусов | 1,640 |
| 9 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов | 100 м2 протертой поверхности | 2,842 |
| 10 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,022 |
| 11 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2,180 |
| 12 | Погрузка и разгрузка. Мусор строительный | т | 2,184 |
| 13 | Перевозка на расстояние 32 км. Мусор строительный | т | 2,184 |
| 14 | Перенос мебели | т | 0,022 |

| Место проведения работ : 614097, г.Пермь, проспект Парковый.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: до 31 июля 2008 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |

Заказчик                                                                                     Подрядчик

_______________________                                                      ________________________