ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 2

к извещению запроса котировок №4

от 30 июня 2008г.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания | Сухой раствор смеси (типа «Ветонит») | 0,84 |
| 2 | Очистка вручную стен от масляных красок |  | 6,365 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания | Сухой раствор смеси (типа «Ветонит») | 6,365 |
| 4 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски | Известковый или клеевой краской | 2,468 |
| 5 | Окраска масляными составами поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за два раза | Масляные краски | 0,243 |
| 6 | Очистка вручную поверхностей лестничных маршей от масляных красок |  | 2,088 |
| 7 | Протравка цементной штукатурки | нейтрализующий раствор | 9,293 |

Зав. МДОУ

«ЦРР-д/с №221»                                                                                       А.Г. Самарина

М.П.