УТВЕРЖДАЮ:

______________

«__»___________2008 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На проведение текущего ремонта помещений

МДОУ «Детский сад № 203» ул.Костычева, 34

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | # Игровая комната – 4шт Демонтаж отделки потолков Заделка рустов в плитах перекрытия Выравнивание потолков сухой смесью «Ветонит» Покраска потолков водоэмульсионным составом на 2 раза Демонтаж отделки стен Выравнивание стен сухой смесью Огрунтовка стен Отделка стен мелкозернистой смесью «Мультиколор» Покраска стен краской ПФ на 2 раза с колором Демонтаж дверных блоков Установка дверных блоков из массива Врезка дверных замков Установка дверных ручек Демонтаж мойки Демонтаж отделки стен из плитки Демонтаж смесителя Установка мойки 3-х секционной Устройство смесителя с душевой насадкой Устройство керамической плитки на стены Заделка швов плитки Устройство деревянных экранов на регистры Вывоз мусора | м2 п.м м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 шт. м2 шт. шт. шт. м2 шт. шт. шт. м2 м2 м2 | 49,4 16,8 54,3 54,3 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 2 3,4 2 4 1 2,4 1 1 1 2,6 0,8 15,9 |

## Заведующая МДОУ № 203

Зам.заведующей по АХЧ

Начальник ИТО Дзержинского района

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На проведение текущего ремонта помещения туалета 1-го этажа

МДОУ «Детский сад № 203» ул.Костычева, 34

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Демонтаж кирпичных перегородок Демотнаж плитки с пола Демонтаж окраски стен Демонтаж осветительных приборов Демонтаж отделки потолка Демонтаж унитаза Демонтаж умывальника Демонтаж смесителя Демонтаж дверного блока Выравнивание пола цементным раствором Выравнивание стен сухой смесью «Ветонит» Заделка трещин потолка Выравнивание потолка сухой смесью «Ветонит» Устройство керамической плитки на пол Устройство керамической плитки на стены Заделка швов плитки Установка дверного блока с ручкой и замком Установка осветительных приборов плоских круглых Установка унитаза Установка биде Установка умывальника Установка смесителя Установка смесителя с душевой насадкой Прокладка трубопровода водоснабжения д 25 Прокладка трубопровода канализации д 50 Устройство трапика канализации Врезка в систему водоснабжения д 25 Врезка в систему канализации д 50 Вывоз мусора | м2 м2 м2 шт. м2 шт. шт. шт. шт. м3 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 шт. шт. шт. шт. шт. шт. п.м п.м шт. шт. шт. | 4,8 4,0 19,3 2 4,0 1 1 2 1 0,2 21,2 1,2 4,4 4,4 21,2 6,4 1,7 3 1 1 1 2 1 11,6 5,8 1 2 1 |