Приложение №1

к извещению № 06 от  01 июля 2008 года МОУ «СОШ № 38»

Замена дверных блоков и электромонтажные работы.

Техническое задание.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м² | 0,785 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м² | 100 м² проемов | 0,785 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м² отремонтиро-ванной поверхности | 0,1 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м² окрашивае-мой поверхности | 2,16 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м² окрашивае-мой поверхности | 0,577 |
| Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,3 |
| Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок | 0,966 |
| Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 1,1 |
| Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 1,77 |
| Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт. | 177 |

Директор школы                                            М.А.Елфимова

Зам. директора по АХЧ                                 Л.Н.Мелузова