ИЗВЕЩЕНИЕ №  33 от 02.07.2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по подготовке к летнему периоду места отдыха у реки Грязная на территории поселка Новые Ляды.

Заказчик: Администрация поселка Новые Ляды г. Перми (614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2)

Тел./факс  295-86-46,         электронная почта (e-mail): admnl@perm.permregion.ru

Предусматривает осуществить  за счет средств городского бюджета  закупку следующих работ  способом запроса котировок: « Выполнение работ по подготовке к летнему периоду места отдыха у реки Грязная на территории поселка Новые Ляды.»

Требования к выполняемым работам:

| п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение территорий перед въездом (сетка «рабица» 2×80), металлические стойки (по 2 м) | Шт. | 16 |
| 2. | Изготовление и установка кабин для переодевания (металлические с последующей покраской 1х1) | Шт. | 3 |
| 3. | Изготовление и установка теневых навесов(2х5) | Шт. | 3 |
| 4. | Волейбольная площадка, грунтовая (6×12), две металлические стойки по 2,5 метра, ø 100-120 мм; | Шт. | 1 |
| 5. | Стоянка для автотранспорта (на 30 машин), стоянка и подъезд к ней отсыпанные гравием, территория стоянки ограждена металлическим тросом | Кв.м. | 300 |
| 6. | Изготовление и установка туалетов | Шт. | 2 |
| 7. | Оборудовать спуски к воде (деревянные мостки шириной не менее 1 м, со ступеньками) | Шт. | 2 |

Место выполнения работ: г. Пермь, пос. Новые Ляды,

Срок выполнения работ:

Начало: с момента заключения контракта

Окончание: 23.09.2008 г.

Максимальная цена контракта: 403000,00 (четыреста  три тысячи рублей 00 копеек).

Оплата работ: Оплата выполненных работ будет произведена безналичным перечислением  денежных средств  в течение 15 банковских дней с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ  и предоставления счета фактуры.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении  указанных работ, просим представить котировочную заявку в письменной форме согласно Приложению № 1 до 17 часов 00 минут (время местное) 14.07.2008 г.

По техническим причинам котировочные заявки в форме электронного документа не принимаются.

Заявки на участие в котировке цен принимаются по вышеуказанному адресу в каб. 222 с момента размещения извещения на официальном сайте "Администрация города Перми".

Цена услуг должна быть указана с учетом налогов, таможенных пошлин, выплаченных или подлежащих выплате, оплату транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с выполнением указанных работ.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта: в течение  семи дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок,  но не ранее чем через пять дней со дня размещения указанного протокола на официальном сайте (Проект муниципального контракта – Приложение 2).

Первый заместитель главы администрации поселка                                                   А.Я.Кац