Приложение 2

К извещению о проведении запроса котировок

От 02.07.2008 № 32

| Наименование работ | Единица измерения | Объем работы ( по кабинетам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 222 | 221 | ЗАГС |
| Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 1.01 | 0,63 |  |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1.01 | 0,63 |  |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм стен | 100 м2 поверхности |  |  | 1,2211 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 поверхности |  |  | 0,78 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности |  |  | 0,224 |
| Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1.01 | 0,63 |  |
| Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  | 1,2211 |
| Окраска стен по обоям водоэмульсионными составами | 100 м 2 окрашиваем ой поверхности | 1.01 | 0,63 | 1,22 |
| Окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под покраску потолков | 100 м 2 окрашиваем ой поверхности |  |  | 0,78 |
| Окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под покраску откосов | 100 м 2 окрашиваем ой поверхности |  |  | 0,0223 |
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 | 100 м 2 окрашиваем ой поверхности |  |  | 0,0743 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.36 | 0,356 | 0,725 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.38 | 0,24 | 0,3438 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.35 | 0.356 | 0.725 |
| Устройство покрытий из ламината с подложкой | 100 м2 покрытия | 0.35 | 0,356 | 0.725 |
| Устройство плинтусов | 100 м плинтусов | 0,33 | 0,24 | 0,467 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м 2 окрашиваем ой поверхности | 0.0385 | 0,0145 | 0.0385 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,53 |  |  |
| Зашивка проема дверного с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0.021 |  |  |
| Разборка кладки стен из кирпича | 10 мЗ кладки | 0,346 |  |  |
| Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон с изоляцией глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0.067 |  |  |
| Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон с изоляцией глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов |  |  | 0,185 |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Снятие дверных полотен | 100 м 2 дверных | 0.0756 |  | 0,0294 |
| Снятие наличников | 100 м наличников | 0.417 |  | 0,418 |
| Установка деревянных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 | 0.0189 | 0,0294 |
| Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 100 м 2 потолка |  |  | 0,725 |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" или эквивалент | 100 м 2 потолка | 0,358 | 0,356 |  |
| Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. |  |  | 0,25 |
| Демонтаж люстр и подвесов с количеством ламп до 5 | Шт. |  |  | 3 |
| Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 | Шт. |  |  | 2 |
| Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,01 | 0,63 |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ