Техническое задание

Частичная замена ограждения территории детского сада

Длина ограждения: 116 метров

Материал: сетка-рабица толщиной 2 мм в каркасе из уголка 40х40

Стойки железобетонные или стальные трубы диаметром от 100 мм

Размер:  каркас размером 2.2х2.5 метра

Фундамент: кирпичная кладка или заливка бетонная

Установка, погрузка, разгрузка ограждения.

Заведующий МДОУ г.Перми

«Детский сад № 96»                                                М.Л.Голубцова