УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным

Дошкольным образовательным

учреждением

«Детский сад № 276» г. Перми

___________________/В.П. Фалина/

«___»__________________2008года

Извещение № 286А от 04 июля 2008 г. о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  ремонтных работ в

муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад  № 276» г. Перми в 2008 году.

Форма торгов - открытый аукцион;

Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276» г. Перми (МДОУ «Детский сад № 276») , извещает о проведении открытого аукциона   на право заключения муниципального контракта на  выполнение  ремонтных работ муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 276» г. Перми в 2008 году.

Адрес Заказчика- 614023, г. Пермь, ул. Камышинская, 1,; e-mail: ds276@yandex.ru; тел (342) 232-20-91

Предмет муниципального контракта: Выполнение ремонтных работ муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 276» г. Перми в 2008 году

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Камышинская, 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 218 247, 15 руб.

«Шаг аукциона» – 60 912,36 руб. (5 % начальной (максимальной) цены контракта).

Срок  выполнения работ – не более 45 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 2 лет.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ – 100 %.

Состав и объем работ

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Восстановление группы |  |  |
| 1 | Устройство перегородки в ½ кирпича | Кв.м. | 36,4 |
| 2 | Штукатурка перегородки с двух сторон | Кв.м. | 72,8 |
| 3 | Установка перемычки над дверями | Тн. | 0,03 |
| 4 | Установка дверной коробки | Кв.м. | 1,9 |
| 5 | Ручка | Шт. | 2 |
| 6 | Замок врезной | Шт. | 1 |
| 7 | Замена линолеума | Кв.м. | 95 |
| 8 | Замена плинтуса деревянного на ПВХ | мп | 57,5 |
| 9 | Замена ДВП | Кв.м. | 95 |
| 10 | Замена досок половых | Кв.м. | 57,5 |
| 11 | Устройство труб отопления в полу ф20 стальные | мп | 40 |
| 12 | Врезки ф20 | шт | 10 |
| 13 | Вентиль ДУ 20 | шт | 10 |
| 14 | Расчистка стен от обоев | Кв.м. | 168 |
| 15 | Выравнивание стен Ветонит | Кв.м. | 168 |
| 16 | Ремонт штукатурки стен | Кв.м. | 168 |
| 17 | Масляная покраска стен | Кв.м. | 84 |
| 18 | Устройство обоев под покраску | Кв.м. | 84 |
| 19 | Кирпичная кладка б=0,4 | Кв.м. | 3 |
| 20 | Разборка перегородки из ГКЛ | кв.м. | 20 |
| 21 | Замена светильников на ЛБ-40 | Шт. | 12 |
| 22 | Установка моек производственных (5000 руб.) | Шт. | 3 |
| 23 | Устройство перегородки металлической | Тн. | 0,08 |
| 24 | Покраска металлоконструкций (перегородка, радиаторы, трубы) | Кв.м. | 50 |
| 25 | Пробивка отверстий в перекрытии 0,2 х 0,2 с заделкой | Шт. | 8 |
| 26 | Покраска дверей с двух сторон | Кв.м. | 8 |
| 27 | Разборка воздуховодов | Кв.м. | 4 |
| 28 | Демонтаж водонагревателя | Шт. | 1 |
| 29 | Замена Эл. проводки | Мп. | 200 |
| 30 | Разборка плитки половой | Кв.м. | 14 |
| 31 | Разборка плитки на стене | Кв.м. | 40 |
| 32 | Расчистка потолков от побелки | Кв.м. | 109 |
| 33 | Устройство плитки на стене | Кв.м. | 109 |
| 34 | Устройство плитки половой | Кв. | 14 |
| 35 | Покраска потолков ВД | Кв. м. | 109 |
| 36 | Разборка перегородки из кирпича | Кв.м. | 6 |
| 37 | Установка ногомойки | Шт. | 1 |
| 38 | Установка унитаза в комплекте | Шт. | 1 |
| 40 | Установка раковин | Шт. | 4 |
| 41 | Разборка моек | Шт. | 3 |
| 42 | Смеситель с душевой сеткой | Шт. | 4 |
| 43 | Смеситель без сетки | Шт. | 4 |
| 44 | Разборка труб п/пропилен ф20 | Мп. | 40 |
| 45 | Разборка труб чугун ф50 | Мп. | 20 |
| 46 | Разборка труб чугун ф100 | Мп. | 30 |
| 47 | Разборка труб п/п ф16 | Мп. | 50 |
| 48 | Прокладка труб п/п ф20 | Мп. | 60 |
| 49 | Прокладка труб п/п16 | Мп. | 80 |
| 50 | Прокладка труб п/п ф50 | Мп. | 40 |
| 51 | Прокладка труб п/п ф100 | Мп. | 60 |
| 52 | Врезка ф100 | Шт. | 6 |
| 53 | Врезка ф50 | Мп. | 8 |
| 54 | Угол | Мп. | 20 |
| 55 | Тройник | Шт. | 16 |
| 56 | Пробивка отверстий с заделкой 0,2х0,2 | Шт. | 10 |
| 57 | Ремонт штукатурки откосов | Кв.м. | 20 |
| 58 | Покраска откосов масляная | Кв.м. | 20 |
| 59 | Устройство трапика канализационного | Шт. | 1 |
| 60 | Устройство из перегородки из ПВХ с двух сторон | Кв.м. | 4 |
| 61 | Замена светильников на защитного исполнения | Шт. | 2 |
|  | Помещение для сушки одежды |  |  |
| 1 | Устройство перегородки из ½ кирпича | Кв.м. | 28 |
| 2 | Штукатурка перегородки с двух сторон | Кв.м. | 28 |
| 3 | Устройство перемычек над дверями | Тн. | 0,06 |
| 4 | Ручка | Шт. | 4 |
| 5 | Установка дверных коробок | Кв.м. | 3,6 |
| 6 | Замок врезной | Шт. | 2 |
| 7 | Замена линолеума | Кв.м. | 49 |
| 8 | Замена плинтуса деревянного на ПВХ | Мп. | 33 |
| 9 | Замена ДВП | Кв.м. | 49 |
| 10 | Расчистка стен от обоев | Кв.м. | 93 |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | Кв.м. | 93 |
| 12 | Масляная покраска стен | Кв.м. | 40 |
| 13 | Обои улучшенные под покраску | Кв.м. | 75 |
| 14 | Покраска м/конструкций | Кв.м. | 20 |
| 15 | Расчистка стен от масляной краски | Кв.м. | 23 |
| 16 | Обшивка стен панелями ПВХ сертифицированные ГПН и РПН | Кв.м. | 23 |
| 17 | Расчистка потолка от побелки | Кв.м. | 49 |
| 18 | Покраска потолка ВД | Кв.м. | 49 |
| 19 | Замена светильников ЛБ-40 | Шт. | 8 |
| 20 | Покраска дверей с двух сторон | Кв.м. | 6 |
| 21 | Устройство труб отопления оцинкованных ф32 | Мп. | 40 |
| 22 | Врезки ф32 | Шт. | 4 |
| 23 | Вентиль ДУ 32 | Шт. | 2 |
| 24 | Труба ф15 оцинков. | Мп. | 10 |
| 25 | Врезки ф15 | Шт. | 12 |
| 26 | Устройство деревянных конструкций стеллажей | Кв.м. | 60 |
| 27 | Покраска деревянных конструкций со всех сторон | Кв.м. | 180 |
|  | Кладовая пищеблока |  |  |
| 1 | Расчистка стен от масляной краски | Кв.м. | 55 |
| 2 | Ремонт штукатурки стен | Кв.м. | 55 |
| 3 | Выравнивание стен | Кв.м. | 55 |
| 4 | Устройство плитки на стене | Кв.м. | 30 |
| 5 | Покраска Стен ВД | Кв.м | 25 |
| 6 | Расчистка потолка от побелки | Кв.м. | 18 |
| 7 | Покраска потолка ВД | Кв.м. | 18 |
| 8 | Замена линолеума | Кв.м. | 18 |
| 9 | Замена ДВП | Кв.м. | 18 |
| 10 | Замена деревянного пола | Кв.м. | 18 |
| 11 | Замена деревянных плинтусов на ПВХ | Мп. | 18 |
| 12 | Установка распашной металлической решетки на окно | Тн. | 0,03 |
| 13 | Покраска решетки | Кв.м. | 5 |
| 14 | Замок навесной | Шт. | 1 |
| 15 | Замена светильников ЛБ-40 | шт | 2 |
| 16 | Замена эл. проводки | Мп. | 100 |
| 17 | Вывоз мусора по всем разделам | тн |  |

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Источник финансирования:  денежные средства, выделяемые из местного бюджета

Плата за документацию об аукционе не взимается

Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: ул. Камышинская, 1, контактный телефон (342)232-20-91. Контактное лицо – Фалина Валентина Павловна.

Заказчиком установлено требование внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 05 июля 2008 г. по 29 июля 2008 г., 10-00 часов по адресу: г. Пермь, ул. Камышинская, 1, кабинет заведующего

Место, дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 10-00 часов 29 июля 2008 г. По адресу: г. Пермь, ул. Камышинская, 1, в кабинете заведующего.

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина,23, Малый зал в                                       12--00 «12» августа  2008 года.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.