УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Лицей №4» г. Перми

_________________/Иконникова Г.Ф./

_04_ __июля__2008 года

Извещение № __282А__ от «_04_»_июля_2008 г.

о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  ремонта кровли крыши здания МОУ «Лицей №4» в 2008 году.

Форма торгов - открытый аукцион;

Заказчик – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №4» , извещает о проведении открытого аукциона   на право заключения муниципального контракта на  выполнение  ремонта кровли крыши здания МОУ «Лицей №4» в 2008 году..

Адрес Заказчика- 614022, г. Пермь, ул. Танкистов, 56; e-mail: licey4@pstu.ru; тел (342) 2278875

Предмет муниципального контракта: выполнение  ремонта кровли крыши здания МОУ «Лицей №4» в 2008 году.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Танкистов, 56

Начальная (максимальная) цена контракта - ___3 864 005,14_руб..

«Шаг аукциона»  _193200,26 руб. (5 % начальной (максимальной) цены контракта).

Срок  выполнения работ – не более 45 календарных дней с момента подписания контракта.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 3 лет.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ – 100 %.

Состав и объем работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (6-8 слоев) | 100м.кв. покрытий кровель | 19,4 |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных толщиной 15мм | 100м2 стяжек | 14,55 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных на каждый мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100м2 стяжек | 14,55 |
| 4 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100м2. Изолируемой поверхности | 19,4 |
| 5 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП 350б | М2 | -2134 |
| 6 | Бикрост ХПП -3,0 (нижний слой) | М2 | 2134 |
| 7 | Устройство разуклонки керамзитом по узлу утеплителя | 1м3. | 65 |
| 8 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100м.2. утепляемого покрытия | 19,4 |
| 9 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистерольного на битумной мастике на каждый последующий слой. | 100м2 утепляемого покрытия | 19,4 |
| 10 | Плиты из пенопласта полистерольного теплоизоляционные ПСБС-40 | М3 | -199,82 |
| 11 | Утеплитель «Пеноплэкс» | М3 | 199,82 |
| 12 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбетоцементных листов | 100м.кв. стяжек | 10,23 |
| 13 | Листы асбетоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10мм | М2 | -1979 |
| 14 | Листы асбетоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8мм | М2 | 1979 |
| 15 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100м.кв. кровли | 19,4 |
| 16 | Изопласт ЭКП-4.5., материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | М2 | -2212 |
| 17 | Изопласт ЭКП-4.5., материалы рулонные кровельные для нижних слоев | М2 | -2212 |
| 18 | Унифлекс ЭПП-3,0 (нижний слой) | М2 | 31,15 |
| 19 | Унифлекс ЭПП-3,0 (верхний слой) | М2 | 41,57 |
| 20 | Ремонт кладки вентшахт | 1м3 кладки | 1,4 |
| 21 | Оштукатуривание поверхности цементно-известковым раствором по камню и бетону : улучшенное стен | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,22 |
| 22 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм.с одним фартуком | 100м. примыканий | 0,93 |
| 23 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм.без фартуков | 100м. примыканий | 2,24 |
| 24 | Изопласт ЭКП-4.5., материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | М2 | -740,3 |
| 25 | Унифлекс ЭПП-3,0 (верхний слой) | М2 | 740,3 |
| 26 | Перекладка кирпичного карниза при высоте в рядах в 6 кирпичей | 1м карниза | 30 |
| 27 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.д.) из листовой оцинкованной стали | 100м2 покрытия | 1,25 |
| 28 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до : 0,7 м | 100м | 1,54 |
| 29 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д. | 100м труб и покрытий | 0,15 |
| 30 | Устройство желобов настенных | 100м желобов | 0,75 |
| 31 | Устройство желобов подвесных | 100м желобов | 0,52 |
| 32 | Установка аэраторов | 1 дефлектор | 38 |
| 33 | Аэраторы | шт | 38 |
| 34 | Демонтаж карнизных плит | 100шт сборных конструкций | 0,05 |
| 35 | Установка карнизных плит | 100шт. сборных конструкций | 0,05 |
| 36 | Плита карнизная | Шт. | 5 |
| 37 | Погрузочные работы при перевозках. Мусор строительный | За т. груза | 65 |
| 38 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами. (работающими вне карьеров). Расстояние перевозки- 26 км. Класс груза 1. | 1т. | 65 |
| 39 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | За т. груза | 65 |

Документация об аукционе опубликована одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru

Источник финансирования:  денежные средства, выделяемые из бюджета города Перми.

Плата за документацию об аукционе не взимается

Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: ул. Танкистов, 56 контактный телефон (342) 22778875. Контактное лицо – Иконникова Галина Федоровна.

Заказчиком установлено требование внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 05 июля _2008 г. до 10часов 00 минут 29 июля 2008 г.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе –10 часов 00 минут 29 июля 2008г.

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина,23, Малый зал в                                       11 часов 00 минут «__12__» августа _ 2008 года.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.