Извещение № 304 А от «04» июля 2008 года

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта помещений корпуса № 40 (общестроительные работы)  Муниципального учреждения здравоохранения

«Детский пульмонологический санаторий «Светлана»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детский пульмонологический санаторий «Светлана» извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта помещений корпуса № 40 (общестроительные работы)  МУЗ ДПС «Светлана».

| 1 Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| 2 Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, контактное лицо | 614109, г. Пермь, ул. Танцорова,14, тел/факс 8 (342) 251-16-99, тел. 8 (342) 251-23-11, e-mail: sanatory06@mail.ru Контактное лицо: секретарь |
| 3 Предмет муниципального контракта | Выполнение капитального ремонта помещений корпуса № 40 (общестроительные работы) МУЗ ДПС «Светлана». |
| 4 Основные виды и объемы выполняемых работ | Наименование; Ед. изм.; Кол.. 3; 4; 5. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных; 100 м2; 1,2878. Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки; 100 м плинтусов; 1,451. Очистка вручную поверхности потолков от краски; 100 м2 расчищенной поверхности; 0,153. Разборка покрытий полов: цементных; 100 м2 покрытий; 0,2. Демонтаж короба из листовой стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,144. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи; 100 м2 перегородок; 0,494. Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; 1 решетка; 12. Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытий; 2,113. Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтусов; 5,811. Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит; 100 м2 покрытий; 0,4644. Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2 покрытий; 7,6641. Демонтаж встроенного шкафа КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 100 м2 деталей; 1,7706. Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки; 0,4472. Очистка вручную поверхности стен от краски; 100 м2 расчищенной поверхности; 13,356. Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания; 100 шт.; 0,75. Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки; 100 шт.; 1,28. Очистка вручную поверхности стен от краски (в подъезде); 100 м2 расчищенной поверхности; 0,052. Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки: до 60 кг; 100 м решетки; 0,344. Очистка вручную поверхности балок и колон от краски; 100 м2 расчищенной поверхности; 0,506 0,423+0,083. Разборка деревянных : лестниц с маршами и площадками; 100 м2 горизонтальной проекции; 0,08. Снятие обоев: простых и улучшенных; 100 м2 очищаемой поверхности; 3,908. Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок; 100 м2 облицовки; 0,306. Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 покрытий; 0,323. Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных; 100 м2; 2,362. Разборка козырька и лотка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: разборка; 1 м2 горизонтальной проекции; 0,184 0,12+0,064. Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен; 100 м2 кровли; 0,078. Разборка покрытий кровель: из листовой стали; 100 м2 покрытий кровель; 0,14. Демонтаж металлического шкафа КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,5; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,7; 1 т конструкций; 0,02. Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки: до 2 м; 1 м3 ила, грязи; 4,6. Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной; 1 м3 кладки; 1,875 15*0,125. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором; 100 м2 протравленной поверхности; 39,012 10,9681+28,0439. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен; 100 м2 поверхности; 38,95 13,356+25,594. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков; 100 м2 поверхности; 5,3594 5,2064+0,153. Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов); 1,6081. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 18,4688. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 43,2737. Монтаж стелажа из металлического уголка; 100 м; 1,943. Устройство подстилающих слоев щебеночных; 1 м3 подстилающего слоя; 757. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 103,94. Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 покрытия; 8,003. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2; 100 м плинтусов; 5,6513. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 1,9991. Укладка лаг по плитам перекрытий; 100 м2 пола; 0,11. Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм; 100 м2 покрытий; 0,11. Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 3,6068. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 1,532. Устройство подстилающих слоев гравийных; 1 м3 подстилающего слоя; 28,6. Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2; 1 решетка; 33. Установка по месту шкафных и антресольных стенок; 100 м2 деталей; 1,0936. Установка дверных блоков шкафных; 10 шт. блоков; 7,8. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки; 4,901. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2 покрытия; 4,03. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3; 1 м3; 4,1225. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен(лестничные марши); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,372. Устройство плинтусов цементных; 100 м плинтусов; 1,2192 0,94+0,2792. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0,675. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих; 1 м2 перегородки за вычетом проемов; 18. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя; 100 м2 покрытий; 0,11. Смена карнизного свеса, шириной до: 0,4 м; 100 м; 0,11. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3; 1 м3; 0,374286 6,55/17,5. Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2; 100 м борозд; 0,105. Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20 см2; 100 м борозд; 0,3. Пробивка проемов в конструкциях из бетона; 1 м3; 1,47. Устройство лестниц из дерева; 1 м2 горизонтальной проекции; 10,5. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,08. Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали; 1 т конструкций; 1,2. Устройство обрешетки сплошной из досок; 100 м2; 0,11. Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2; 1 м2 проема; 8,04. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором(колонн и балок); 100 м2 протравленной поверхности; 0,698 0,615+0,083. Окраска клеевыми составами: улучшенная; 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов); 1,07 0,948+0,122. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности; 4,8982. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,48. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтусов; 0,2. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:балок и колонн; 100 м2 поверхности; 0,472 0,017+0,455. Смена простильных дощатых полов: полная смена досок; 100 м2 пола; 0,24. Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0,0656. Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (перегородки в туалете); 100 м2; 0,6673. Перегородки металлопластиковые; м2; 66,73. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,15. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,15. Вывоз мусора; 1 т; 60. |
| 5 Место выполнения работ | Г.Пермь, ул.Кировоградская, 171 |
| 6 Начальная (максимальная) цена лота | Начальная максимальная цена контракта – 6144228,65 руб |
| 7 Срок, место, порядок предоставления аукционной документации, официальный сайт на котором размещена аукционная документация, размер, порядок и сроки внесения платы взимаемой за предоставление аукционной документации | Аукционная документация предоставляется после письменного запроса в течение двух рабочих дней со дня получения запроса по адресу: г. Пермь, ул. Танцорова, приемная. 14. Тел 251-23-11 Официальный сайт: www.gorodperm.ru Плата за аукционную документацию не взимается |
| 8 Место, время приема заявок | Место приема заявок: г.Пермь, ул. Танцорова, 14 с «05» июля 2008 г до «28» июля 2008 года в рабочие дни с 9 00 до 16 00 часов, в пятницу с 9 00 до 15 00 часов, «29» июля 2008 до 11 часов |
| 9 Место, день время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | Место начала рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Танцорова, 14 Дата и время начала рассмотрения заявок: 11-00 час. «29» июля 2008 года |
| 10 Место, дата и время проведения открытого аукциона | Аукцион состоится в 10 часов 40 минут (местного времени) «11» августа 2008., по адресу: 614000, ул. Ленина, 23, малый зал |
| 11 Обеспечение заявки | Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта |
| 12 Обеспечение исполнения контракта | Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от цены контракта |
| 13 Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнения работ, оказания услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются. |
| 14. Срок подписания муниципального контракта. | Срок подписания муниципального контракта не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми. |

Главный врач МУЗ ДПС «Светлана»                                           М.Г.Пчельников