## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 108 от 04.07.08г.
№ п/п | Требуемые параметры и условия | Требования | Предлогаемые параметры и условия
| Стерилизатор озоновый ОП1-М или эквивалент. | 2 шт.
1 | Наименование | Указать | Указать параметры
2 | Модель | Указать | Указать параметры
3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать параметры
4 | Сертификат соответствия РФ | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
6 | Характеристики озонатора :
7 | Концентрация О3 на выходе не менее 250 мг, О3/м3, |  | Указать параметры
8 | Производительность не менее 6 г/час, 220В, 70Ватт, | Наличие | Указать параметры
9 | Размер: 25*20*12 см | Наличие | Указать параметры
10 | Вес 3,5 кг. | Наличие | Указать параметры
11 | Стеризационная камера из оргстекла | Наличие | Указать параметры
12 | Габаритные размеры камеры, не менее(мм) | 350*350*700 | Указать параметры
13 | Объемы камеры , не менее (л) | 85 | Указать параметры
14 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее | 18 мес. | Указать параметры
15 | Сопровождение аппаратуры " Методическими рекомендациями по работе с аппаратурой" | Наличие | Указать параметры
16 | Срок поставки оборудования не более 60 календарных дней с момента подписания муниципального контракта | Наличие | Указать параметры
17 | Срок ввода в эксплуатацию в течение 9 рабочих дней со дня поставки оборудования | Наличие | Указать параметры
18 | Инструктаж обслуживающего персонала | Наличие | Указать параметры
19 | Максимальная цена контракта 500000,00 | Указать | Указать параметры
| И.о.главного врача | Н.А.Зубарева