# Утверждаю:

_________________________

«_____»___________2008год.

Задание на обследование строительных конструкций

здания МДОУ «Детский сад № 331» г.Перми,

614025 г. Пермь ул. Краснополянская, 21

Свердловского района г.Перми.

| ### Перечень основных данных и требований | ### Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1.Основание для обследования: | 1 Акт визуального технического осмотра здания; 2 технический паспорт; 3 заключение обследования ООО «Стройэкспертиза» |
| 2. Заказчик и его адрес: | МДОУ «Детский сад № 331» г.Перми, 614025 г. Пермь ул. Краснополянская, 21 |
| 3.Проектная организация- генеральный проектировщик и его адрес: |  |
| 4. Стадийность обследования: | Детально-инструментальное обследование конструктивных элементов здания: -стен; -фундаментов; -перекрытий; -кровли. |
| 5. Вид строительства: | Капитальный |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций: | Предусмотреть: 1. обмерочные работы; 2. освидетельствование строительных конструкций; 3. оценка технического состояния строительных конструкций; 4. вскрытие конструкций кровли, полов, выполнение шурфов для обследования фундамента; 5. определение прочности бетона механическим прибором. |
| 7. Срок начала и окончания работ: | 45 дней со дня заключения контракта |
| 8. Исходные данные: | Акт визуального технического осмотра здания, технический паспорт, заключение обследования ООО «Стройэкспертиза». |
| 9. Особые условия обследования: | 1.Техническое заключение выдать в 4 экз. 2.Вскрытие и заделку мест обследования провести за счет Подрядчика. 3.Заключение согласовать с технадзором (ООО ПСК «Феникс») |

Ответственный представитель Заказчика:_______________________________