# Утверждаю:

_________________________

«_____»___________2008год.

Задание на выполнение рабочего проекта на капитальный ремонт системы отопления, вентиляции, кондиционирования

здания МДОУ «Детский сад № 265» г. Перми,

614025, г. Пермь, ул. Г.Хасана, 97 а, тел: (342)268-06-68.

| ### Перечень основных данных и требований | ### Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1.Основание для проектирования | Предписание Роспотребнадзора, Госпожнадзора |
| 2. Заказчик и его адрес | МДОУ «Детский сад № 265» г.Перми, 614025, г. Пермь, ул. Г.Хасана, 97 а. |
| 3.Проектная организация- генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочий проект, сметная документация. |
| 5. Вид строительства | Капитальный |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Предусмотреть: 1. проектирование системы приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке, постирочной, приточной не механической вентиляции в групповых комнатах, санузлах, систему кондиционирования здания, систему отопления здания проект выполнить согласно СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». |
| 7. Срок начала и окончания работ. | В течении 45 дней со дня подписания контракта. |
| 8. Исходные данные | Технический паспорт БТИ, предписание Роспотребнадзор, Госпожнадзор. |
| 9. Особые условия проектирования. | 1.Выполнить проектно-сметную документацию, выдать в 4 экз. 2. Согласовать с организацией, выполняющей функцию технадзора по договору с Заказчиком. |

Ответственный представитель Заказчика__________________________________________