# Утверждаю:

_________________________

«_____»___________2008год.

Задание на выполнение рабочего проекта на устройство металлоконструкций и утепления стены здания МДОУ «Детский сад № 265» г. Перми,

614025, г. Пермь, ул. Г.Хасана, 97 а, тел: (342)268-06-68.

| ### Перечень основных данных и требований | ### Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1.Основание для проектирования | Предписание Роспотребнадзора, Госпожнадзора |
| 2. Заказчик и его адрес | МДОУ «Детский сад № 265» г.Перми, 614025, г. Пермь, ул. Г.Хасана, 97 а. |
| 3.Проектная организация- генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочий проект, сметная документация. |
| 5. Вид строительства | Капитальный |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Предусмотреть: 1.проектирование козырьков из профилированного железа, пожарных металлических лестниц, крыльц запасного выхода в соответствии ППБ 01-03 п.3, СниП 21-01-97*; 2.утепления стены спальни ясельного блока, предусмотреть гидроизоляцию стены, утепление теплоизолирующими материалами, установку вентилируемого сайдинга. |
| 7. Срок начала и окончания работ. | В течении 45 дней со дня подписания контракта. |
| 8. Исходные данные | Технический паспорт БТИ, предписание Роспотребнадзор, Госпожнадзор. |
| 9. Особые условия проектирования. | 1.Выполнить проектно-сметную документацию, выдать в 4 экз. 2. Согласовать с организацией, выполняющей функцию технадзора по договору с Заказчиком. |

Ответственный представитель Заказчика__________________________________________