Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 31 от «04 июля 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ШПРИЦОВ

| № п/п | Наименование товара и его техническая характеристика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц одн. 2,0. Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, 2А "Луер", с иглой 0,6*25, наличие сертификата ЕС EUROKAT (соответствие ISO 9001) | шт | 30800 |
| 2 | Шприц одн. 5,0. Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, 5Б "Луер", с иглой 0,7*38, наличие сертификата ЕС EUROKAT(соответствие ISO 9001) | шт | 46350 |
| 3 | Шприц одн.10,0 Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, 10Б "Луер", с иглой 0,7*38, наличие сертификата ЕС EUROKAT (соответствие ISO 9001) | шт | 33900 |
| 4 | Шприц одн.20,0 Шприц инъекционный однократного применения, двух детальный стерильный, 20Б "Луер", с иглой 0,8*38, наличие сертификата ЕС EUROKAT (соответствие ISO 9001) | шт | 6000 |
|  | Итого: | Шт. | 117050 |

# Внимание! Условие контракта: поставка товара осуществляется тремя партиями-

1-ая Партия  для нужд поликлиники в количестве 111000 шт. в том числе:

Шприц одн. 2,0. в количестве 30000 шт.

Шприц одн. 5,0. в количестве 45000 шт.

Шприц одн. 10,0. в количестве 30000 шт.

Шприц одн. 20,0. в количестве 6000 шт.

2-ая Партия  для нужд дневного стационара в количестве 3050 шт. в том числе:

Шприц одн. 2,0. в количестве 800 шт.

Шприц одн. 5,0. в количестве 1350 шт.

Шприц одн. 10,0. в количестве 900 шт.

3-ая Партия  для нужд отделения профилактики (дополнительная диспансеризация)

Шприц одн. 10,0. в количестве 3000 шт.

Общее количество поставки 3-х партий - 117050 шт.