Утверждаю:

______________

07.07.2008

И.о. директора Черепанов М.С.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИГОТОВЛЕНИЕ И ММОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ

| - Система оконная « Exp» Цвет белый Элементы: 4*10*4*10*0,4, | S-358.01бел.-Рама 63мм. S- 358.03 бел.- Импост 82мм. S-358-02 бел.- Створка 77 мм. | 27 штук |
| --- | --- | --- |
| 2. Система оконная « Exp» Цвет белый Элементы: 4*10*4*10*0,4, | S-358.01бел.-Рама 63мм. S- 358.03 бел.- Импост 82мм. | 2 шт. |

Дополнительные характеристики:

| профиль | ПВХ белого цвета с двухкамерным стеклопакетом |
| --- | --- |
| Наружные отливы | Из окрашенной оцинкованной стали |
| Открывание | В двух плоскостях |
| Стеклопакеты | Из флоат -стекла (М1), алюминиевая рамка типа Lingemann, молекулярное сито и герметик типа Grace. Уплотнение минимум двухконтурное силиконовое. |
| Оконный отлив крепить к окну и наружным оконным откосам |  |
| Подрядчику | Разработать узел установки окна в оконном проеме |

Максимальная цена- 499 000 рублей (четыреста девяносто девять тысяч)