Утверждаю:

Заведующий МДОУ

« Детский сад № 233 » г.Перми

________________В.Г.Пупырева

Извещение №315А   от «08»  июля  2008 г.

о проведении открытого аукциона  «На право заключения муниципального контракта на выполнение ремонта кровли

МДОУ «Детский сад № 233» г.Перми в 2008 году».

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 233» Дзержинского р-на г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение  ремонта кровли МДОУ «Детский сад № 233» г.Перми в 2008 году на общую сумму 1 440 000 рублей.

1)   Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчиком открытого аукциона является МДОУ «Детский сад № 233» (614097 г.Пермь, ул. Подлесная, д. 21/2,  контактный телефон  (342) 221-19-69 Контактное лицо – Пупырева Вера Геннадевна

E-mail: gendercentre@mail.ru

3) Предметом муниципального Контракта является выполнение ремонта кровли в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 233» г.Перми, включающего в том числе основные виды работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж рулонной кровли (2 сл.) | М2 | 80 |
| 2 | Демонтаж оцинкованного железа | М2 | 21,6 |
| 3 | Демонтаж деревянной обрешетки | М2 | 21,6 |
| 4 | Демонтаж сливной металл.трубы | П.м. | 1,5 |
| 5 | Демонтаж рулонной кровли (2 сл.) | М2 | 187,4 |
| 6 | Демонтаж утеплителя кровли 6 см | М2 | 181 |
| 7 | Демонтаж оцинкованного железа | М2 | 6,4 |
| 8 | Демонтаж шиферных листов | М2 | 2,3 |
| 9 | Демонтаж плит парапета | М2 | 2,3 |
| 10 | Оштукатуривание кирпичной кладки веншахт | М2 | 16,1 |
| 11 | Демонтаж сливных воронок | Шт. | 1 |
| 12 | Демонтаж рулонной кровли (1 сл.) | М2 | 117 |
| 13 | Демонтаж утеплителя кровли 6 см | М2 | 117 |
| 14 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки 3 см | М2 | 117 |
| 15 | Демонтаж сливной металл.трубы | П.м. | 3,2 |
| 16 | Установка воронок водосточных | Шт. | 4 |
| 17 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | М2 | 384,4 |
| 18 | Устройство утеплителя минерало-ватного на битумной мастике | М2 | 384,4 |
| 19 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных | М2 | 384,4 |
| 20 | Устройство рулонного материала (филизол-супер) в 2 слоя | М2 | 384,4 |
| 21 | Устройство примыканий кровли к парапетной стене высотой менее 450 мм с одним фартуком | М2 | 105,6 |
| 22 | Ремонт слуховых окон (0,9х0,9) | Шт. | 3 |
| 23 | Устройство защитного фартука из оцинкованной стали 0,8 мм | М2 | 59,2 |
| 24 | Устройство дощатого перекрытия | М2 | 2,3 |
| 25 | Устройство защитного колпака вент.камер | М2 | 2,3 |
| 26 | Устройство водосточных сливов | Шт. | 2 |
| 27 | Устройство водосточных труб | П.м. | 14 |
| 28 | Устройство кровельного патрубка с дефлектором | Шт. | 3 |
| 29 | Погрузка и вывоз мусора | т | 12 |

Полный перечень работ указан в локальном сметном расчете  (приложение № 6 к документации об аукционе).

4) Место   выполнения  работ - МДОУ «Детский сад № 233», г. Пермь, ул. Подлесная, д.21/2.

5) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

6) Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе.

Документация  об аукционе предоставляется заказчиком  в печатном виде на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная, д.21/2,  контактный телефон  (342)  221-19-69

E-mail : gendercentre@mail.ru

Контактное лицо – Пупырева Вера Геннадьевна

Документация об аукционе опубликована одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона с 9-00 до    17-00 в рабочие дни.

Срок окончания подачи заявок: до10.00.ч. «29» июля 2008г.

7) Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены соответствующего лота

8) Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта  в размере 30 (тридцати) % от начальной (максимальной цены контракта.

9) Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10:00 ч. «29» июля 2008г.  по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная, д.21/2

10) Место, дата и время проведения открытого аукциона

Аукцион состоится по адресу     г. Пермь, ул. Ленина, 23,         Малый зал          «11» августа 2008г. в  14 час  20  мин.