Извещение № 310А от 08 июля 2008 г.

о проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на монтаж приточно-вытяжной вентиляции в Муниципальном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 82 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Перми

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 82 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе на право заключить муниципальный контракт на монтаж приточно-вытяжной вентиляции в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 82 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Перми.

Вид аукциона – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключить муниципальный контракт на монтаж приточно-вытяжной вентиляции в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 82 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Перми. Аукцион проводится по одному лоту. Требования к составу и объёмам работ определены техническим заданием, приведённым в приложении 1 к настоящему извещению. Другие требования к работам определены в разделе 5 документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1920900 (Один миллион девятьсот двадцать тысяч девятьсот) руб. 00 коп. Источник финансирования – бюджет Пермского края (в рамках софинансирования приоритетного регионального проекта «Новая школа»).

Заказчик аукциона – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 82 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Перми. Адрес заказчика: 614083, г. Пермь, ул. Суздальская, д. 1. Контактное лицо – директор Тетерина Ольга Васильевна. Контактный телефон: 8 (342) 241-94-54. Адрес электронной почты: gcon136@pstu.ru.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком по адресу г. Пермь, ул. Суздальская, д. 1, кабинет секретаря на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления. Плата за документацию об аукционе не взимается.

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещается информация об аукционе, – официальный сайт Администрации города Перми www.gorodperm.ru.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 09 июля 2008 г. по 28 июля 2008 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 29 июля 2008 г. – с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, по адресу г. Пермь, ул. Суздальская, д. 1, кабинет секретаря.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10 часов 00 минут 29 июля 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Суздальская, д. 1.

Аукцион состоится в 11 часов 20 минут 11 августа 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Ленина, д. 23, малый зал.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере тридцати процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Приложение 1 к извещению

№ 310А от 08 июля 2008 г.

Техническое задание

| Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,13 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,69 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,67 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,41 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,09 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,3 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 Обоснования коэф-в: мат (МАТ*0) | 1 решетка | 2 |
| Установка решеток АМН Обоснования коэф-в: мат (МАТ*0) | 1 решетка | 12 |
| Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | 1 решетка | 29 |
| Установка шиберов диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| Установка шиберов периметром до 1000 мм | 1 клапан | 3 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 3 |
| Установка отсосов от оборудования | 100 кг отсосов | 1,1 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 3 |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм | 1 зонт | 1 |
| Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 1,5 |
| Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм | 10 узлов | 0,2 |
| Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,98 |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 8,5 |
| Установка виброизоляторов номер 40 | 10 виброизоляторов | 1 |
| Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 2 |
| Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |
| Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т | 1 агрегат | 7 |
| Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 5 |
| Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т | 1 вентилятор | 2 |
| Установка циклонов массой до 0,5 т | 10 циклонов | 0,1 |
| Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,3 |
| Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 2 |