Техническое задание			                        Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№33 от «08» июля 2008г.

МУЗ «ГП №2»

(наименование стройки)

Согласовано:	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ	   Утверждаю:

_____________	                                                                             (локальная смета)                                                           гл. врач МУЗ ГП №2

Г.А. Косачева     _______________

Текущий ремонт путей эвакуации в МУЗ «ГП №2»

«__»________2008г.	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	«07»         июля   2008г.

Основание:   предписание №  426 от 29.11.2007г.

Сметная стоимость (руб.)                   499574,48

Средства на оплату труда (руб.)       124166,00

Составлен(а)  в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 23.05.2008 г.

| №п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п | Эк. Маш | З/п Мех |  | Осн. з/п | Эк. Маш | З/п Мех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ТЕРр61-02-07 | ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м 2 толщиной слоя до 20мм | 100м 2 отремонтированной поверхности | 1,1 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 4288,19 | 3167,44 | 29,94 | 10,09 | 228,35 | 251,185 | 0,67 | 0,737 |
| 2 | ТЕРр61-02-08 | ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м 2, добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя | 100м 2 отремонтированной поверхности | 1,1 | 919,50 | 410,83 | 13,81 | 4,65 | 1011,45 | 451,91 | 15,19 | 5,12 | 32,58 | 35,838 | 0,34 | 0,374 |
| 3 | ТЕРр61-04-07 | ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м 2 толщиной слоя до 20мм | 100м 2 отремонтированной поверхности | 0,304 | 4774,22 | 3703,85 | 29,25 | 9,85 | 1451,36 | 1125,97 | 8,89 | 2,99 | 290,27 | 88,2421 | 0,72 | 0,2189 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | ТЕРр61-04-08 | ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м 2, добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя | 100м 2 отремонтированной поверхности | 0,304 | 1176,39 | 639,91 | 14,63 | 4,92 | 357,62 | 194,53 | 4,45 | 1,5 | 50,15 | 15,2456 | 0,36 | 0,1094 |
| 5 | ТЕРр61-07-01 | ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м 2 отремонтированной поверхности | 0,09 | 6916,33 | 4887,85 | 47,13 | 15,87 | 622,47 | 439,91 | 4,24 | 1,43 | 383,06 | 34,4754 | 1,16 | 0,1044 |
| 6 | ТЕРр61-26-01 | перетирка штукатурки внутренних помещений | 100м 2 перетертой поверхности | 9,76 | 362,9 | 345,26 | 4,06 | 1,37 | 3541,90 | 3369,74 | 39,63 | 13,37 | 28,07 | 273,9632 | 0,1 | 0,976 |
| 7 | ТЕРр62-16-03 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100м 2 окрашиваемой поверхности | 4,06 | 1585,26 | 338,62 | 8,71 | 1,37 | 6436,16 | 1374,80 | 35,36 | 5,56 | 27,53 | 111,7718 | 0,16 | 0,6496 |
| 8 | ТЕР26-02-016-01 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком "Пиропласт-ХВ" (или эквивалент) (Прим.) Соблюдение требований нормативных документов в области пожарной безопасности для выбора отделочных материалов применяемых при выполнении ремонтных работ путей эвакуации | 100м 2 обрабатываемой поверхности | 4,88 | 1845,60 | 1687,51 | 14,71 |  | 9006,53 | 8235,05 | 71,78 |  | 132,25 | 645,38 | 0,19 | 0,9272 |
| 9 | СЦМ-113-0525 | Лак огнезащитный "Пиропласт-ХВ" (или эквивалент) (индекс МАТ 3,951) Соблюдение требований нормативных документов в области пожарной безопасности для выбора отделочных материалов применяемых при выполнении ремонтных работ путей эвакуации | кг | 222,5 | 104,3 |  |  |  | 23206,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10 | ТЕРр62-18-03 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100м 2 окрашиваемой поверхности | 0,18 | 962,39 | 507,12 | 8,71 | 1,37 | 173,23 | 91,28 | 1,57 | 0,25 | 40,7 | 7,326 | 0,16 | 0,0288 |
| 11 | ТЕРр62-10-06к-т 2,7 техчасть | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м 2 окрашиваемой поверхности | 1,21 | 2011,15 | 1177,85 | 8,71 | 1,37 | 2433,49 | 1425,20 | 10,54 | 1,66 | 95,76 | 115,8696 | 0,16 | 0,1936 |
| 12 | ТЕРр62-09-06к-т 2,6 техчасть | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м 2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 2540,47 | 1730,61 | 8,71 | 1,37 | 1778,33 | 1211,43 | 6,1 | 0,96 | 140,70 | 98,49 | 0,16 | 0,112 |
| 13 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м 2 окрашиваемой поверхности | 0,35 | 1245,30 | 821,61 | 0,77 |  | 435,86 | 287,56 | 0,27 |  | 65,94 | 23,079 | 0,01 | 0,0035 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 54743,34 | 21374,82 | 227,96 | 42,93 |  | 1700,87 |  | 4,43 |
| Индекс инфляции ОЗП=5,647, ЭМ=3,332, ЗПМ=5,647, МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 197658,15 | 99328,79 | 531,60 | 199,50 |  |  |  |  |
| Стесненность ОЗП=15%, ЭМ=15%, ЗПМ=32.25%, МАТ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8211,50 | 3206,22 | 34,19 | 13,84 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 260612,99 | 123909,83 | 793,76 | 256,27 |  | 1700,87 |  | 4,43 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 135909,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,76 |  | 793,76 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 124166,10 | 123909,83 |  | 256,27 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 101869,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00%*0,94 ФОТ (от 50 926,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37818,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00%*0,94 ФОТ (от 25 500,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19176,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,00%*0,94 ФОТ (от 47 738,58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44874,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 60886,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 % *0,85 ФОТ (от 76 427,52) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32481,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00%*0,85 ФОТ (от 47 738,58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28404,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 423368,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 76206,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 499574,48 |  |  |  |  |  |  |  |