Приложение  №1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 7 от  08.07.2008

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____» __________20___г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ________________________________________________

Юридический адрес______________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес_____________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа _______________________________________________________________________

Наименование и реквизиты документа, на основании которого действует_________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

Тел/факс_______________________________ электронная почта_________________________________________

Заполняется физическим  лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа_______________________________________________________

Адрес регистрации ______________________________________________________________________

Адрес проживания_______________________________________________________________________

Паспортные данные______________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для ИП) _____________________________________________________

ИНН, банковские реквизиты ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Тел/факс_______________________________ электронная почта________________________________

Кому:__________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

| п/п | Наименование оборудования (работ) | Характеристика | Един, измер. | К-во | Стоим. в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система с внутренним блоком настенного типа. Требования к оборудованию: Срок гарантии не менее 3 лет, Функция устранения запахов, Съемная моющаяся панель, Режим мягкого осушения, Управление направленностью воздушного потока, Дистанционный автоматический перезапуск, Возможность техобслуживания с доступом через верхнюю панель | Номинал, х/производ-сть, кВт: 2,10 Номинал, т/производ-сть, кВт: 2,35 Коэффиц. производительности (СОР): 3,91 Фреон R-22 Внутренний блок: размеры (ШхВхГ), мм: 250x770x250 вес, кг: 7,5 напряжение питания: 220В циркуляция воздуха, мЗ/мин: 9,3 уровень шума, дБА: 37 Наружный блок: размеры (ШхВхГ), мм: 530x650x230 вес, кг: 23 уровень шума, дБА: 47 | шт. | 14 |  |

Изучив направленное Вами извещение № 7  от 08.07.2008 о проведении запроса котировок на поставку и монтаж систем кондиционирования в кабинетах департамента  земельных отношений администрации города Перми, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих систем кондиционирования:

| 2 | Сплит-система с внутренним блоком настенного типа. Требования к оборудованию: Срок гарантии не менее 3 лет, Функция устранения запахов, Съемная моющаяся панель, Режим мягкого осушения, Управление направленностью воздушного потока, Дистанционный автоматический перезапуск, Возможность техобслуживания с доступом через верхнюю панель | Номинал, х/производ-сть, кВт: 2,60 Номинал, т/производ-сть, кВт: 3,0 Коэффиц. производительности (СОР): 3,79 Фреон R-22 Внутренний блок: размеры (ШхВхГ), мм: 250x770x250 вес, кг: 7,5 напряжение питания: 220В циркуляция воздуха, мЗ/мин: 10,3 уровень шума, дБА: 38 Наружный блок: размеры (ШхВхГ), мм: 530x650x230 вес, кг: 24 уровень шума, дБА: 47 | шт. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Сплит-система с внутренним блоком настенного типа. Требования к оборудованию: Срок гарантии не менее 3 лет, Функция устранения запахов, Съемная моющаяся панель, Режим мягкого осушения, Управление направленностью воздушного потока, Дистанционный автоматический перезапуск, Возможность техобслуживания с доступом через верхнюю панель | Номинал, х/производ-сть, кВт: 3,60 Номинал, т/производ-сть, кВт: 4,00 Фреон R-22 Коэффиц. производительности (СОР): 3,63 Внутренний блок: размеры (ШхВхГ), мм: 280x799x183 вес, кг: 9,0 напряжение питания: 220В циркуляция воздуха, мЗ/мин: 9,0 уровень шума, дБА:39 Наружный блок: размеры (ШхВхГ), мм: 540x780x289 вес, кг: 35 уровень шума, дБА: 49 | шт. | 1 |  |
| 4 | Дренажная помпа |  | шт. | 8 |  |
| 5 | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 6 | Расходные материалы |  |  |  |  |

Предлагаемая цена контракта____________________________________________________рублей

включает _______________________________________________________________________________

(сведения о включенных  расходах, в т.ч. расходах на упаковку, доставку, разгрузку, сборку, монтаж, страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить поставку и монтаж систем кондиционирования   на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

Место поставки и монтажа_________________________________________________________

Срок поставки и монтажа___________________________________________________________

Условия оплаты товаров (работ, услуг): ______________________________________________

_______________________________           _____________________         _________________________

(должность)                                                                    (подпись, печать)                                                             (Ф.И.О.)

Приложение:  Спецификация на _______ л. в 1 экз.

Подпись, печать