| Приложение № 1 к муниципальному контракту от ___________________№__________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Требования к оборудованию: Срок гарантии не менее 3 лет Функция устранения запахов Съемная моющаяся панель Режим мягкого осушения Управление направленностью воздушного потока Дистанционный автоматический перезапуск Возможность техобслуживания с доступом через верхнюю панель |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование оборудования (работ) | Характеристика | Един, измер. | К-во | Стоим. в руб. |
| 1 | Сплит-система | Номинал, х/производ-сть, кВт: 2,10 | шт. | 14 |  |
|  | PANASONIC | Номинал, т/производ-сть, кВт: 2,35 |  |  |  |
|  | с внутренним блоком | Коэффиц. производительности (СОР): 3,91 |  |  |  |
|  | настенного типа | Фреон R-22 |  |  |  |
|  | CS/CU-PA7GKD |  |  |  |  |
|  | (или эквивалент) | Внутренний блок: размеры (ШхВхГ), мм: 250x770x250 вес, кг: 7,5 напряжение питания: 220В циркуляция воздуха, мЗ/мин: 9,3 уровень шума, дБА: 37 Наружный блок: размеры (ШхВхГ), мм: 530x650x230 вес, кг: 23 уровень шума, дБА: 47 |  |  |  |
| 2 | Сплит-система PANASONIC с внутренним блоком настенного типа CS/CU-PA9GKD (или эквивалент) | Номинал, х/производ-сть, кВт: 2,60 Номинал, т/производ-сть, кВт: 3,0 Коэффиц. производительности (СОР): 3,79 Фреон R-22 Внутренний блок: размеры (ШхВхГ), мм: 250x770x250 вес, кг: 7,5 напряжение питания: 220В циркуляция воздуха, мЗ/мин: 10,3 уровень шума, дБА: 38 Наружный блок: размеры (ШхВхГ), мм: 530x650x230 вес, кг: 24 уровень шума, дБА: 47 | шт. | 2 |  |
| 3 | Сплит-система PANASONIC с внутренним блоком настенного типа CS/CU-PA12GKD (или эквивалент) | Номинал, х/производ-сть, кВт: 3,60 Номинал, т/производ-сть, кВт: 4,00 Фреон R-22 Коэффиц. производительности (СОР): 3,63 Внутренний блок: размеры (ШхВхГ), мм: 280x799x183 вес, кг: 9,0 напряжение питания: 220В циркуляция воздуха, мЗ/мин: 9,0 уровень шума, дБА:39 Наружный блок: размеры (ШхВхГ), мм: 540x780x289 вес, кг: 35 уровень шума, дБА: 49 | шт. | 1 |  |
| 4 | Дренажная помпа |  | шт. | 8 |  |
| 5 | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 6 | Расходные материалы |  |  |  |  |

Заказчик										Исполнитель

МП											МП